## Resumen
EQUIPOS DE REFRIGERACIÓN
| , empresa | española | dedicada al | diseño,
fabricación y comercialización | de equipos compactos de
refrigeración comercial e industrial.
INTARCON
tiene como misión desarrollar y ofrecer
soluciones innovadoras para la operación más
de refrigeración.
El equipo humano de
INTARCON
posee
una valiosa experiencia en el sector de la
refrigeración, climatización y aplicaciones
térmicas, focalizando sus esfuerzos en el
desarrollo y la fabricación de una amplia
gama de soluciones en refrigeración
comercial e industrial.
VINOTECA
ESPAÑA
UNIVERSIDAD LOYOLA
ESPAÑA
WALMART-LIDER
CHILE
ESCUELA HOSTELERÍA
IBIZA, ESPAÑA
PARADOR
ZAFRA
HOTEL AMARANDE
CHIPRE
PALACIO DE CONGRESOS
MALLORCA
DATA CENTER
REINO UNIDO
con más de
empleados
en más de
países
más de
unidades instaladas
MERCADO SAN ANTÓN
ESPAÑA
PACÍFICA SALUD HOSPITAL
PANAMÁ
CARREFOUR
REPÚBLICA DOMINICANA
147.682 mm
Suministramos productos que exceden
las expectativas de nuestros clientes,
desarrollando productos respetuosos con
el medioambiente con una óptima gestión
de los residuos de producción.
Con gran capacidad técnica y un
alto conocimiento de los sistemas
e instalaciones de refrigeración, damos
servicio al cliente a nivel nacional
e internacional.
La flexibilidad adaptativa en la fabricación
de diferentes productos contribuye a
nuestro servicio al cliente. Nuestra fábrica
está ubicada en Lucena, en el sur de
de 12 000 m
2
.
Presentes en los cinco continentes y con
Suiza, desarrollamos y fomentamos la difusión
del conocimiento para crear y reinventar
mercados a través de un gran enfoque al
cliente y a sus necesidades.
La excelencia en ingeniería está en nuestro
ADN corporativo. Nuestra estrategia
innovadora combina el desarrollo de la
tecnología, sobre la base de soluciones
innovadores en nuevas tecnologías.
El compromiso, know-how
y experiencia de nuestros
empleados es nuestra mayor
fortaleza, contando con más
de un 25 % de ingenieros en
plantilla, lo que nos otorga ser
una empresa altamente tecnológica.
EFICIENCIA
SOSTENIBILIDAD
FIABILIDAD
para refrigeración comercial.
Rápida instalación Plug & Play en
instalaciones nuevas o existentes.
Versión A2L approved. Disponibles con
refrigerante R-454C (PCA<150).
Unidades tropicalizadas, silenciosas
y con ventilador centrífugo.
Versiones con controlador electrónico y
multiservicio.
Compresores herméticos scroll.
Fácil instalación sobre pared de cámara.
Diseño tropicalizado hasta 45 ºC temp. ambiente.
Refrigerante ecológico R-290.
industriales.
Gran accesibilidad para el servicio.
de pequeño y mediano tamaño.
Equipos precargados y exentos de control de fugas.
Refrigerantes de moderado efecto invernadero
R-134a y R-449A.
Unidades silenciosas y de condensación relativa.
Equipos de refrigeración ultracompactos para
Fácil instalación Plug & Play en panel de pared,
techo o sobre puerta.
Refrigerante ecológico R-290.
kW | 1 | 10 | 100 | 1 000
GAMA DE PRODUCTO
Unidades equipadas con válvulas
de expansión y control.
Diseños optimizados para R-134a,
R-449A y glicol.
y ultracongelación.
Equipos de renovación de aire con recuperación
activa de frío.
Funcionamiento con agua glicolada
y carga reducida de R-290.
Compresores herméticos de pistón,
scroll y semiherméticos.
Modelos disponibles FULL INVERTER.
Centrales compactas con gas cooler axial
o centrífugo.
Trío de compresores MT y dúo de compresores BT.
Alto rendimiento con compresión paralela.
Sistemas de expansión seca.
Plantas enfriadoras condensadas por aire.
Sistema Plug & Play.
Sin necesidad de sala de máquinas.
Mantenimiento in situ del compresor.
Sistema Plug & Play.
Sistema compacto optimizado,
con mínimo mantenimiento.
Motoevaporadores condensados
por agua con R-290.
Aeroenfriadores con grupo hidráulico.
Unidades condensadas por agua hasta 50 ºC.
P.I. Los Santos
Bulevar de Los Santos 34
14900 Lucena (Córdoba)
957 50 92 93
| comercial | @ | intarcon.com
| posventa | @ | intarcon.com
| commercial | @ | intarcon.com
Delegación | Baleares
baleares | @ | intarcon.com
Delegación | Canarias
canarias | @ | intarcon.com
Delegación | Centro
centro | @ | intarcon.com
Delegación | Este
este | @ | intarcon.com
Delegación | Noreste
noreste | @ | intarcon.com
Delegación | Noroeste
noroeste | @ | intarcon.com
Delegación | Norte
norte | @ | intarcon.com
Delegación | Oeste
oeste | @ | intarcon.com
Delegación | Surcentro
surcentro | @ | intarcon.com
Delegación | Sureste
sureste | @ | intarcon.com
Delegación | Suroeste
suroeste | @ | intarcon.com
Máxima calidad en
nuestros productos
y excelencia en
nuestros servicios
Alemania | Noruega
Austria
Bélgica | Portugal
Dinamarca | Reino Unido
España | Rumanía
Francia | Suecia
Irlanda | Suiza
Italia | Turquía
Argentina | México
Bolivia | Panamá
Canadá | Paraguay
Chile | Perú
Colombia | Rep. Dominicana
Costa Rica | Uruguay
Ecuador | Venezuela
África Ecuatorial
Angola
Marruecos
Argelia
Mozambique
Cabo Verde
Túnez
| Gama de producto | 5
Red de ventas | 6
Nomenclatura | 7
Cálculo rápido de cámaras | 8
8
MCP -N / BCP -N | 11
MCR -N / BCR -N | 13
MCR -C / BCR -C | 13
MCV -LD / BCV -LD | 15
MCV -N / BCV -N | 17
MCV -C / BCV -C | 17
MCV -I / BCV -I | 18
Horizontales axiales y centrífugos
MSH -N / BSH -N | 21
MSH -C / BSH -C | 21
MSH -Q / BSH -Q | 22
MSH -CQ / BSH -CQ | 22
ASH -D | 23
ASH -CD | 23
Silenciosos
MSF -N / BSF -N | 25
MSF -Q / BSF -Q | 26
ASF -D | 27
Equipos para carne
MSF -U | 29
MSH -CU | 29
Alta humedad relativa
HSF -D | 31
HSH -CD |  | 31
Equipos para bodegas
VSF -G | 33
VSH -CG |  | 33
VCR -N / VCR -C | 34
MCC-N/-S ¦ BCC-N/-S | 39
MDM-P/-S ¦ BDM-P/-S | 41
CWF | 42
MDF -N / BDF -N | 45
MDH -N / BDH -N | 48
MDH -C / BDH -C | 48
Variación de capacidad | 50
51
Regulación electrónica | 52
kiconex | 53
54
Condiciones de venta | 55
R-134a
Y
R-290
D
R-449A
G
R-452A
B
Condensación axial vertical
N
Condensación centrífuga
C
Condensación por agua
H
Intemperie
I
Ultra Slim
L
Evaporador cúbico
Q
D
Evaporador cuasiestático
U
Evaporador bodegas
G
Compresor Scroll, condensación axial
S
Compresor Scroll, condensación centrífuga
SC
Compresor Rotativo
P
Sistema VRC, condensación axial
V
Sistema VRC, condensación centrífuga
CV
Vertical
V
De techo
R
De puerta
P
Horizontal
H
Silenciosa
F
Mural
M
D
Cúbico comercial
C
Compacto
C
Semicompacto
S
Motocondensadora
D
Planta enfriadora
W
Media temperatura
M
B
Alta temperatura
A
Alta humedad relativa
H
Bodegas
V
Aeroenfriador
C
M S H - CQ | G | - |  | 40 054
SERIE | VERSIÓN | MODELO
Aplicación
Construcción
Tamaño de construcción
Capacidad de compresor
Modelo
Refrigerante
Versión
NOMENCLATURA
G
ÍNDICE
temperatura, según condiciones de cálculo.
cámara con características especiales se propone la
Q
frig. corregidas
= Q
frig.
x F
1
x F
2
x F
3
x F
4
Donde los factores de corrección adoptan los siguientes
ambiente distinta a la de cálculo de 35 ºC, pueden
El proceso de maduración de productos hortofrutícolas
en las cámaras de conservación a temperatura positiva
produce una considerable cantidad de calor. Este calor de
respiración puede representar, en función de la tipología
obtenido con una rotación de producto convencional,
según base de cálculo. Una alta rotación de producto del
doble de la tasa de rotación considerada puede representar
Un espesor de aislamiento inferior a los valores
recomendados implica un pequeño incremento de la
Cálculo de una cámara de conservación de manzanas de
80 m³, aislada con panel frigorífico de 80 mm de espesor,
1. A partir de los valores de la tabla, se interpola la carga
frigorífica de referencia para 80 m³.
Q
frig.
=
0 W
2. Se aplica el factor de | corrección por | el calor de
2
= 1,25
Q
frig. corregidas
= Q
frig.
x 1,25 =
W
Los volúmenes de cámara indicados en las tablas de
selección de equipos han sido calculados en función
Densidad | de carga de 250 kg/m³.
Tasa de rota | ción diaria de la carga según el volumen
con densidad de 40 kg/m³ y conductividad de
espesor y panel de suelo.
18 horas diarias de funcionamiento del compresor.
Las potencias indicadas en el presente catálogo se basan en el
a
x P
frig.
¦35ºC
Potencia absorbida = F
b
x P
abs.
¦35ºC
P
frig
.
¦35ºC
=
Q
frig.
corregida
F
a
Corrección de
potencia del equipo
Cálculo rápido de
las necesidades
a través de nuestra página web.
Partiendo de datos básicos de diseño, tales como el tipo de cámara, el régimen de temperatura,
dimensiones y espesor del aislamiento, la calculadora permite realizar un cálculo rápido en base
a parámetros por defecto, o bien detallar los distintos factores, y seleccionar el equipo que
fríos y selección de equipos de refrigeración.
Fácil y rápida
instalación
Solución
100 % natural
refrigerante
Características
Controlador electrónico
La regulación electrónica XW60LH, de serie en nuestros
equipos compactos comerciales de puerta, es un
avan | zado controlador de reducido tamaño, que incluye
Control de temperatura con registro de temperaturas
máxima y mínima.
Modo de funcionamiento nocturno.
Funci | ón Energy Saving.
desescarche y luz.
3 | sondas NTC de temperatura para cámara,
desescarche y condensación.
Luz led de cámara integrada
equipo, que se activa automáticamente al abrirse la
puerta de la cámara.
Cortina de aire (opcional)
Los equipos de puerta pueden incorporar de manera
opcional una cortina de aire integrada en la propia unidad,
especialmente dimensionada para puertas de 1 800 mm
de alto y hasta 800 mm de luz. Cuenta con un ventilador
centrífugo de velocidad regulable, interruptor de puerta
y difusor lineal.
La cortina de aire crea una barrera invisible para evitar las
pérdidas de frío del interior de la cámara, que se activa
durante la apertura de la puerta, y evita la entrada de
superior al 50 %.
Ven | tilador centrífugo.
Difusor de aire longitudinal.
Acti | vación automática con apertura de puerta.
Esquema de instalación con cortina de aire (opcional)
aire integrada en el equipo.
Alimentación 230V 50Hz. Disponible en 60Hz. Otras tensiones a consultar.
Carga de refrigerante R-290 inferior a 0,1 kg.
Carga de R-134a o R-449A, inferior a 1 kg.
Compresor hermético alternativo.
Presostato de alta presión.
Expansión por válvula termostática.
Protección magnetotérmica.
Desescarche por inyección de gas caliente.
Evaporación automática de condensados.
Luz led de cámara con microinterruptor de puerta.
Cable de resistencia de puerta (solo modelos BCP).
Regulación electrónica multifunción.
MANDO DE CONTROL
ALIMENTACIÓN
RESISTENCIA DE PUERTA
LUZ LED INTEGRADA
CORTINA DE AIRE
MICRO DE PUERTA
Serie / Modelo
Compresor
según temperatura de cámara
(1)
Potencia
absorb.
nominal
(kW)
Intensidad
máx.
absorb.
(A)
Caudal
evap.
(m
3
/h)
Carga
refrig.
(kg)
(3)
Peso
(kg)
SPL
dB(A)
(4)
PVP
(€)
PVP
con cortina
(€)
CV Tensión
-25 ºC | -20 ºC | -15 ºC
W | m
3
W | m
3
W | m
3
Serie / Modelo
Compresor
según temperatura de cámara
(1)
Potencia
absorb.
nominal
(kW)
Intensidad
máx.
absorb.
(A)
Caudal
evap.
(m
3
/h)
Carga
refrig.
(kg)
(2)
Peso
(kg)
SPL
dB(A)
(4)
PVP
(€)
CV Tensión
-25 ºC | -20 ºC | -15 ºC
W | m
3
W | m
3
W | m
3
Serie / Modelo
Compresor
según temperatura de cámara
(1)
Potencia
absorb.
nominal
(kW)
Intensidad
máx.
absorb.
(A)
Caudal
evap.
(m
3
/h)
Carga
refrig.
(kg)
(3)
Peso
(kg)
SPL
dB(A)
(4)
PVP
(€)
PVP
con cortina
(€)
CV Tensión
0 ºC | 5 ºC | 10 ºC
W | m
3
W | m
3
W | m
3
Serie / Modelo
Compresor
según temperatura de cámara
(1)
Potencia
absorb.
nominal
(kW)
Intensidad
máx.
absorb.
(A)
Caudal
evap.
(m
3
/h)
Carga
refrig.
(kg)
(2)
Peso
(kg)
SPL
dB(A)
(4)
PVP
(€)
CV Tensión
0 ºC | 5 ºC | 10 ºC
W | m
3
W | m
3
W | m
3
(1)
Las prestaciones nominales están referidas al
funcionamiento con temperatura de cámara de 0 ºC (MT)
y -20 ºC (BT), y temperatura exterior de 35 ºC. Volumen
de cámara estimado según condiciones de las bases de
cálculo (pág. 8).
(2)
Carga de refrigerante A3 inferior a 0,5 kg, equipos
exentos de aplicación del RSIF (RD 552/2019).
(3)
Equipos con carga inferior a 5 toneladas de CO
2
equivalente (3,5 kg de R-134a o R-449A) exentos de
comprobación de fugas (RD 552/2019).
(4)
Nivel sonoro máximo referido a nivel de presión
acústica en dB(A), medido en campo abierto a 10 m de
distancia de la fuente.
Opcionales
Dimensiones
Tratamiento anticorrosión en epoxi de la batería de evaporación. |  | + 6 %
MARCO ACABALLADO
MARCO VENTANA
Cotas en mm.
Controlador electrónico
Los equipos intartop incorporan de serie el avanzado
Mando mu | ltifunción de control digital a distancia.
Control de temperatura con registro de temperaturas
máxima y mínima.
Modo de funcionamiento nocturno.
Versión centrífuga
Los equipos de la serie intartop centrífugo incorporan
una turbina centrífuga para permitir la conducción
hacia el exterior del aire caliente de descarga mediante
conductos.
Conductos de extracción de aire
Dimensiones recomendadas para conductos de descarga
en chapa, PVC, o panel de lana de vidrio, de 20 m de
longitud (cada codo a 90º equivale a 5 m de longitud).
Para conductos flexibles o semirrígidos se recomienda
utilizar una dimensión mayor.
200 x 150 mm o | Ø 150 mm
CONDUCTO DE EXTRACCIÓN DEL
AIRE CALIENTE DE CONDENSACIÓN
Características
Alimentación | 230V 50Hz o 400V 3N 50Hz. Disponible en 60Hz. Otras tensiones a
consultar.
Carga de refrigerante R-290, inferior a 0,2 kg.
Carga de R-134a o R-449A, inferior a 1,5 kg.
Compresor hermético alternativo.
Presostato de alta presión.
Expansión por válvula termostática.
Protección magnetotérmica.
Desescarche por inyección de gas caliente.
Evaporación automática de condensados.
Luz led de cámara con micro de puerta (modelos CR-ND).
Luz de cámara y cable interruptor de puerta (modelos CR-Y/G).
Cable de resistencia de puerta (solo modelos BCR).
revestido interiormente con chapa de acero prelacado.
Regulación electrónica multifunción.
Esquema de instalación
(series 1, 2 y 3)
Series
Versión centrífuga con condensador equipado con turbina centrífuga para la
conducción al exterior del aire caliente de condensación.
* Interruptor de puerta no suministrado (excepto modelos CR-ND).
INTERRUPTOR
DE PUERTA *
LUZ DE CÁMARA
MANDO DE
CONTROL
ACOMETIDA
RESISTENCIA
DE PUERTA *
Opcionales
Dimensiones
(mm)
A B C D E F G
Embocadura
turbina
Tolva
(1)
Las prestaciones nominales están referidas al
funcionamiento con temperatura de cámara de 0 ºC (MT)
y -20 ºC (BT), y temperatura exterior de 35 ºC. Volumen
de cámara estimado según condiciones de las bases de
cálculo (pág. 8).
(2)
Carga de refrigerante A3 inferior a 0,5 kg, equipos
exentos de aplicación del RSIF (RD 552/2019).
(3)
Equipos con carga inferior a 5 toneladas de CO
2
equivalente (3,5 kg de R-134a o R-449A) exentos de
co | mprobación de fugas (RD 552/2019).
(4)
Nivel sonoro referido a nivel de presión acústica en
dB(A) medido en campo abierto a 10 m de distancia de
la fuente.
(5)
Presión estática disponible de condensación.
* Unidades disponibles en tensión 400V 3N 50Hz.
Versión axial | Compresor
según temperatura de cámara
(1)
Potencia
absorb.
nominal
(kW)
Intens.
máx.
absorb.
(A)
Caudal
evap.
(m
3
/h)
Carga
refrig.
(kg)
(3)
Peso
(kg)
SPL
dB(A)
(4)
PVP
(€)
Versión centrífuga
Caudal
cond.
(m
3
/h)
PED
(mmca)
(5)
PVP
(€)
CV Tensión
0 ºC | 5 ºC | 10 ºC
Serie / Modelo | Serie / Modelo
W m
3
W m
3
W m
3
Versión axial | Compresor
según temperatura de cámara
(1)
Potencia
absorb.
nominal
(kW)
Intens.
máx.
absorb.
(A)
Caudal
evap.
(m
3
/h)
Carga
refrig.
(kg)
(3)
Peso
(kg)
SPL
dB(A)
(4)
PVP
(€)
Versión centrífuga
Caudal
cond.
(m
3
/h)
PED
(mmca)
(5)
PVP
(€)
CV Tensión
-25 ºC | -20 ºC | -15 ºC
Serie / Modelo | Serie / Modelo
W m
3
W m
3
W m
3
Dimensiones
(mm)
H I
CALADO EN TECHO
| Cambio a alimentación 400V 3N 50Hz (modelos CR-Y/G). |  | + 5 %
Microinterruptor de puerta (modelos CR-Y/G). |  |  | + 63 €
Compuerta antirretorno (equipos centrífugos). |  |  |  | + 67 €
Adaptación de impulsión de aire a conducto circular (modelos CR-Y/G). |  | + 123 €
Impulsión vertical (equipos centrífugos).
Tratamiento anticorrosión en epoxi de la batería de evaporación. |  | + 6 %
Serie / Modelo
Compresor
según temperatura de cámara
(1)
Potencia
absorb.
nominal
(kW)
Intensidad
máx.
absorb.
(A)
Caudal
evap.
(m
3
/h)
Carga
refrig.
(kg)
(2)
Peso
(kg)
SPL
dB(A)
(4)
PVP
(€)
CV Tensión
-25 ºC | -20 ºC | -15 ºC
W | m
3
W | m
3
W | m
3
Serie / Modelo
Compresor
según temperatura de cámara
(1)
Potencia
absorb.
nominal
(kW)
Intensidad
máx.
absorb.
(A)
Caudal
evap.
(m
3
/h)
Carga
refrig.
(kg)
(2)
Peso
(kg)
SPL
dB(A)
(4)
PVP
(€)
CV Tensión
0 ºC | 5 ºC | 10 ºC
W | m
3
W | m
3
W | m
3
Dimensiones
EMBOCADURA
TURBINA
(VERSIÓN
CENTRÍFUGA)
| Poten | cial de calentamiento atmosférico
PCA (GWP) = 0,02 según IPCC AR6
RD 552/2019 y el Comité Electrotécnico Internacional
IEC 60335 admiten el uso de hasta 0,5 kg en equipos
co | mpactos de refrigeración comercial.
Controlador electrónico
La regulación electrónica XW60LH, de serie en nuestros
equipos compactos comerciales de puerta, es un
avanzado controlador de reducido tamaño, que incluye
Control de temperatura con registro de temperaturas
máxima y mínima.
Modo de funcionamiento nocturno.
desescarche y luz.
3 sondas NTC de temperatura para termostato,
desescarche y condensación.
Propano
El propano o R-290, es un hidrocarburo utilizado como
refrigerante en equipos compactos de refrigeración
excelentes propiedades termodinámicas.
Luz led de cámara integrada
equipo, que se activa automáticamente al abrirse la
puerta de la cámara.
La nueva gama de equipos | monoblock | incorpora componentes de última tecnología en una
Alimentación 230V 50Hz. Disponible en 60Hz. Otras tensiones a consultar.
Carga de refrigerante R-290 inferior a 0,2 kg.
Compresor hermético alternativo.
Motoventiladores electrónicos EC.
presión.
Expansión por válvula termostática.
Desescarche por inyección de gas caliente.
Evaporación automática de condensados.
Luz led de cámara con microinterruptor de puerta.
Tampón desmontable incluido.
Cable de resistencia de puerta (solo modelos BCV).
Regulación electrónica multifunción.
Características
ALIMENTACIÓN
RESISTENCIA DE PUERTA
INTERRUPTOR DE PUERTA
LUZ LED INTEGRADA
PASO DE TUBOS
TAMPÓN AISLANTE
MANDO DE
CONTROL
Esquema de instalación
Dimensiones
Dimensiones
(mm)
A | B | C | D | E | F
(1)
Las prestaciones nominales están referidas al
funcionamiento con temperatura de cámara de 0 ºC (MT)
y -20 ºC (BT), y temperatura exterior de 35 ºC. Volumen
de cámara estimado según condiciones de las bases de
cálculo (pág. 8).
(2)
Carga de refrigerante A3 inferior a 0,5 kg, equipos
exentos de aplicación del RSIF (RD 552/2019).
(3)
Nivel sonoro máximo referido a nivel de presión
acústica en dB(A), medido en campo abierto a 10 m de
distancia de la fuente.
Dimensiones
(mm)
G | H
CALADO TAMPÓN
Opcionales
Tratamiento anticorrosión en epoxi de la batería de evaporación. |  | + 6 %
Versión centrífuga con condensador equipado con turbina centrífuga para la
conducción al exterior del aire caliente de condensación.
Equipos compactos aptos para intemperie para instalación en exterior en
Esquemas de instalación
Series
Controlador electrónico
Los equipos intarblock incorporan de serie el
Control de temperatura con registro de temperaturas
máxima y mínima.
Modo de funcionamiento nocturno.
Versión centrífuga
Los equipos de la serie intarblock centrífugo incorporan
una turbina centrífuga para permitir la conducción
hacia el exterior del aire caliente de descarga mediante
conductos.
CONDUCTO DE
EXTRACCIÓN DEL
AIRE CALIENTE DE
CONDENSACIÓN
Conductos de extracción de aire
Dimensiones recomendadas para conductos de descarga
en chapa, PVC, o panel de lana de vidrio, de 20 m de
longitud (cada codo a 90º equivale a 5 m de longitud).
utilizar una dimensión mayor.
200 x 150 mm o | Ø 150 mm
Características
tamaño de refrigeración y congelación.
Alimentación | 230V 50Hz o 400V 3N 50Hz. Disponible en 60Hz. Otras tensiones a
consultar.
Carga de refrigerante R-134a o R-449A, inferior a 2 kg.
Compresor hermético alternativo.
Presostato de alta presión.
Expansión por válvula termostática.
Protección magnetotérmica.
Desescarche por inyección de gas caliente.
Evaporación automática de condensados.
Luz de cámara y cable de interruptor de puerta.
Cable de resistencia de puerta (solo modelos BCV).
Tampón desmontable incluido.
Regulación electrónica multifunción.
RESISTENCIA DE PUERTA
ACOMETIDA ELÉCTRICA
INTERRUPTOR DE PUERTA
TAMPÓN
DESMONTABLE
Se suministra de serie un tampón desmontable
LUZ DE CÁMARA
forma sencilla, simplemente preparando un
marco para su instalación y posteriormente
colocando el techo de la cámara.
TUBO DE DESAGÜE
DE CONDENSADOS
Opcionales
Dimensiones
(mm)
A | B | C | D | E | F | G
Embocadura
turbina
Dimensiones
(mm)
H I
L M N
Dimensiones
CALADO TAMPÓN MARCO ACABALLADO
(1)
Las prestaciones nominales están referidas al
funcionamiento con temperatura de cámara de 0 ºC (MT)
y -20 ºC (BT), y temperatura exterior de 35 ºC. Volumen
de cámara estimado según condiciones de las bases de
cálculo (pág. 8).
(2)
Equipos con carga inferior a 5 toneladas de CO
2
equivalente (3,5 kg de R-134a o R-449A) exentos de
co | mprobación de fugas (RD 552/2019).
(3)
Presión sonora en dB(A) en campo abierto a 10 m de
la fuente.
(4)
Presión estática disponible de condensación.
* Unidades disponibles en tensión 400V 3N 50Hz.
Cambio a alimentación 400V 3N 50Hz. |  |  | + 5 %
Microinterruptor de puerta. |  |  |  | + 63 €
Compuerta antirretorno (equipos centrífugos). |  |  |  | + 67 €
Adaptación de impulsión de aire a conducto circular. |  |  | + | 123 €
Tratamiento anticorrosión en epoxi de la batería de evaporación. |  | + 6 %
(SOLO VERSIÓN
CENTRÍFUGA)
Taladro
Ø
35 mm
Dimensiones
Dimensiones (mm) G | H
(1)
Las prestaciones nominales están referidas al
funcionamiento con temperatura de cámara de 0 ºC (MT)
y -20 ºC (BT), y temperatura exterior de 35 ºC. Volumen
de cámara estimado según condiciones de las bases de
cálculo (pág. 8).
(2)
Nivel sonoro referido a nivel de presión acústica en
dB(A), medido en campo abierto a 10 m de distancia de
la fuente.
* | Modelos disponibles en tensión 400V 3N 50Hz.
Dimensiones (mm) | A | B | C | D | E | F
CALADO TAMPÓN
Opcionales
Cambio a alimentación 400V 3N 50Hz. |  |  | + 5 %
Microinterruptor de puerta. |  |  |  | + 63 €
Tratamiento anticorrosión en poliuretano de batería de condensación. | + 4 %
Tratamiento anticorrosión en epoxi de la batería de evaporación. |  | + 6 %
Sistema de control de tensión (en equipos monofásicos). |  | + 184 €
Sistema de control de tensión y fallo de fase (en equipos trifásicos). + 364 €
Esquema de instalación
OPCIONAL
Equipos compuestos por unidad condensadora y unidad evaporadora
Equipos exentos de
control de fugas
Construcción
silenciosa
refrigerante
Control de condensación digital
De serie en toda la gama intarsplit, protege al equipo
exterior se recomienda instalar el control de condensación
proporcional (opcional en series 3 y 33 en adelante).
Resistencia de cárter (opcional)
Se recomienda la inclusión de la resistencia de cárter
opcional en todos los equipos instalados en el exterior.
Controlador electrónico
Los equipos intarsplit incorporan de serie el avanzado
Mando mu | ltifunción de control digital a distancia.
Control de temperatura con registro de temperaturas
máxima y mínima.
Posibilidad | de interconexión y sincronización de
hasta 8 equipos en red LAN, gestionados con un solo
mando de control.
Interconexiones eléctricas (modelos SH-N/-C)
Para la interconexión de las unidades condensadora y
evaporadora se han de prever las siguientes secciones de
cable para 10 m de longitud.
Tensión | 230V 50Hz 400V 3N 50Hz
Sondas | 4 x 1 mm
2
Maniobra | 2 x 1 mm
2
3 x 1 mm
2
Desescarche | 2 x 1,5 mm
2
+ T 4 x 1,5 mm
2
+ T
Mando | 2 x 1 mm
2
Interruptor puerta* | 2 x 1 mm
2
Resistencia de puerta | 2 x 1 mm
2
en BT
Luz cámara* | 2 x 1 mm
2
+ T
* Opcional no incluido.
Para conocer interconexiones eléctricas de cada modelo,
ver manual técnico.
Versión centrífuga
Los equipos de la serie intarsplit centrífugo incorporan
una turbina centrífuga que permite la conducción al
exterior del aire caliente de condensación mediante
conductos de aire.
Esquema de instalación
CONDUCTO DE EXTRACCIÓN DEL
AIRE CALIENTE DE CONDENSACIÓN
ACOMETIDA
MANDO DE
CONTROL
SIFÓN
LÍNEA DE GAS
TUBO DE
DESAGÜE*
LÍNEA DE
LÍQUIDO
INTERCONEXIÓN
ELÉCTRICA
SIFÓN
CADA 3 m
SEPARACIÓN
>150 mm
Características
tipo cúbico.
Alimentación | 230V 50Hz o 400V 3N 50Hz. Disponible en 60Hz. Otras tensiones a
consultar.
Carga reducida de refrigerante R-134a o R-449A.
Compresor hermético alternativo (con aislamiento acústico en modelos trifásicos).
Recipiente de líquido.
Precarga de refrigerante para hasta 10 m de tubería.
Expansión por válvula termostática.
Desescarche por resistencia eléctrica (excepto serie ASH).
Conexiones de tipo Flare (hasta 3/8”-3/4”) y válvulas de servicio.
Interconexión eléctrica de 10 m incluida (excepto serie 4 y 40 a 54).
Protección magnetotérmica de motores.
Regulación electrónica multifunción con mando a distancia y control de condensación
digital.
Series
Unidad condensadora axial y unidad evaporadora de tipo cúbico.
Unidad condensadora centrífuga y unidad evaporadora de tipo cúbico.
Distancia vertical máxima entre
unidades de 15 m en caso de
que la unidad condensadora
esté situada a mayor altura que
la unidad evaporadora, y de
6 m en caso contrario.
*Pendiente mínima del tubo de
desag | üe del 20 % para modelos
Dimensiones
(mm)
A | B C D | E | F
Ventiladores
evaporador
Embocadura
turbina
Dimensiones
Opcionales
Cambio a alimentación 400V 3N50Hz.
Resistencia de cárter.
Control de condensación proporcional:
Versión axial (N): series 3/33 y 4/43/44
Versión centrífuga (C): series 4/43/44
Impulsión vertical (equipos centrífugos).
Adaptación de impulsión de aire a conducto circular.
Separador de aceite.
Recubrimiento anticorrosión de batería evaporador.
Recubrimiento anticorrosión de batería condensador.
Mando multifunción de mayor tamaño.
+ 5
+ 75 €
+ 304
+ 486
+ 123
+ 716 | €
+ 6
+ 4
+ 184
(1)
Las prestaciones nominales están referidas al
funcionamiento con temperatura de cámara de 0 ºC (MT)
y -20 ºC (BT), y temperatura exterior de 35 ºC. Volumen
de cámara estimado según condiciones de las bases de
cálculo (pág. 8).
(2)
Equipos con carga inferior a 5 toneladas de CO
2
equivalente (3,5 kg de R-134a o R-449A) exentos de
comprobación de fugas (RD 552/2019).
(3)
Presión sonora en dB(A) en campo abierto a 10 m de
la fuente.
(4)
Presión estática disponible de condensación.
* Unidades disponibles en tensión 400V 3N 50Hz.
EMBOCADURA
TURBINA
(VERSIÓN
CENTRÍFUGA)
Opcionales
Dimensiones
Dimensiones (mm) | A B C D E F Ventiladores evaporador Embocadura turbina
(1)
Las prestaciones nominales están referidas al
funcionami | ento con temperatura de cámara de 0 ºC (MT)
y -20 ºC (BT), y temperatura exterior de 35 ºC. Volumen
de cámara estimado según condiciones de las bases de
cálculo (pág. 8).
(2)
Equipos con carga inferior a 5 toneladas de CO
2
equivalente (3,5 kg de R-134a o R-449A) exentos de
comprobación de fugas (RD 552/2019).
(3)
Nivel sonoro referido a nivel de presión acústica en
dB(A), medido en campo abierto a 10 m de distancia de
la fuente.
(4)
Presión estática disponible de condensación.
* | Unidades disponibles en tensión 400V 3N 50Hz.
Interconexiones eléctricas
Para la interconexión de las unidades condensadora y
evaporadora se han de prever las siguientes secciones
de cable para 10 m de longitud.
Tensión | 230V 50Hz 400V 3N 50Hz
Sondas | 4 x 1 mm
2
Maniobra | 2 x 1 mm
2
3 x 1 mm
2
Desescarche | 2 x 1,5 mm
2
+ T 4 x 1,5 mm
2
+ T
Mando | 2 x 1 mm
2
Interruptor puerta* | 2 x 1 mm
2
Resistencia de puerta | 2 x 1 mm
2
en BT
Luz cámara* | 2 x 1 mm
2
+ T
* Opcional no incluido. Para conocer interconexiones eléctricas de
cada modelo, ver manual técnico.
EMBOCADURA
TURBINA
(VERSIÓN
CENTRÍFUGA)
Detalle de instalación
* Pendiente mínima del tubo de desagüe del 20 % en modelos de
SIFÓN
TUBO DE DESAGÜE*
LÍNEA DE GAS
LÍNEA DE LÍQUIDO | CONEXIÓN | ELÉCTRICA
ACOMETIDA
MANDO DE
CONTROL
SIFÓN
CADA 3 m
SEPARACIÓN >400 mm
ALCANCE
DARDO
AIRE
12-15 m
Cambio a alimentación 400V 3N 50Hz. | + 5 %
Resistencia de cárter. | + 75 | €
Versión axial (Q). |  | + 304 €
Impulsión vertical (equipos centrífugos).
Adaptación de impulsión de aire a conducto circular. | + 123 €
Separador de aceite. | + 716 | €
Recubrimiento anticorrosión de batería evaporador. | + 6 %
Recubrimiento anticorrosión de batería condensador. | + 4 %
Mando multifunción de mayor tamaño. | + 184 | €
(1)
Las prestaciones nominales están referidas al
funcionami | ento con temperatura de cámara de 12 ºC
(AT) y temperatura exterior de 35 ºC. Volumen de sala
estimado según condiciones de las bases de cálculo
(pág. 8).
(2)
Equipos con carga inferior a 5 toneladas de CO
2
equivalente (3,5 kg de R-134a o R-449A) exentos de
comprobación de fugas (RD 552/2019).
(3)
Nivel sonoro referido a nivel de presión acústica en
dB(A), medido en campo abierto a 10 m de distancia de
la fuente.
(4)
Presión estática disponible de condensación.
* Unidades disponibles en tensión 400V 3N 50Hz.
Opcionales
Dimensiones
Dimensiones (mm) | A B C D E F Ventiladores evaporador Embocadura turbina
Conductos de extracción de aire
Dimensiones recomendadas para conductos de descarga
en chapa, PVC, o panel de lana de vidrio, de 20 m de
longitud (cada codo a 90º equivale a 5 m de longitud).
Para conductos lexibles o semirrígidos se recomienda
utilizar una dimensión mayor.
200 x 150 mm o Ø 150 mm
Interconexiones eléctricas
Para la interconexión de las unidades condensadora y
evaporadora se han de prever las siguientes secciones de
cable para 10 m de longitud (excepto serie 4, 43 y 44).
Tensión | 230V 50Hz 400V 3N 50Hz
Sondas | 4 x 1 mm
2
Maniobra | 3 x 1 mm
2
+ T
Mando | 2 x 1 mm
2
Interruptor puerta* | 2 x 1 mm
2
Luz cámara* | 2 x 1 mm
2
+ T
* Opcional no incluido.
Para conocer interconexiones eléctricas de cada modelo, ver
manual técnico.
Cambio a alimentación 400V 3N 50Hz. | + 5 %
Resistencia de cárter. | + 75 | €
Impulsión vertical (equipos centrífugos).
Adaptación de impulsión de aire a conducto circular. | + 123 €
Separador de aceite. | + 716 | €
Recubrimiento anticorrosión de batería evaporador. | + 6 %
Recubrimiento anticorrosión de batería condensador. | + 4 %
Bomba de condensados. | + 148 | €
Mando multifunción de mayor tamaño. | + 184 €
EMBOCADURA
TURBINA
(VERSIÓN
CENTRÍFUGA)
Características
Control de condensación proporcional
Incorporamos en la serie (opcional para las
condensación proporcional por variación de velocidad
exterior.
Distancia vertical máxima entre
unidades de 15 m en caso de
que la unidad condensadora
esté situada a mayor altura que
la unidad evaporadora, y de
6 m en caso contrario.
* Inclinación mínima del tubo
de desagüe del 20 % para
Esquema de instalación
Triple insonorización acústica
Las unidades condensadoras de la serie
Compartimento del compresor insonorizado y
Comp | resor hermético en camisa acústica (modelos
trifásicos) y silenciador de descarga.
estructura antivibratoria.
Controlador electrónico
Los equipos | incorporan de serie el avanzado
Mando multi | función de control digital a distancia.
Control de temperatura con registro de temperaturas
máxima y mínima.
Posibilidad de inter | conexión y sincronización de
hasta 8 equipos en red LAN, gestionados con un solo
mando de control.
ACOMETIDA
MANDO DE
CONTROL
SIFÓN
TUBO DE
DESAGÜE*
LÍNEA DE | LÍQUIDO
INTERCONEXIÓN | ELÉCTRICA | LÍNEA DE | GAS
SIFÓN
CADA 3 m
SEPARACIÓN
>150 mm
SEPARACIÓN >150 mm
Interconexiones eléctricas
Para la interconexión de las unidades condensadora y
evaporadora se han de prever las siguientes secciones
Tensión | 230V 50Hz 400V 3N 50Hz
Sondas | 4 x 1 mm
2
Maniobra | 2 x 1 mm
2
3 x 1 mm
2
Desescarche | 2 x 1,5 mm
2
+ T 4 x 1,5 mm
2
+ T
Mando | 2 x 1 mm
2
Interruptor puerta* | 2 x 1 mm
2
Resistencia de puerta | 2 x 1 mm
2
en BT
Luz cámara* | 2 x 1 mm
2
+ T
* Opcional no incluido.
Para conocer interconexiones eléctricas de cada modelo,
ver | manual técnico.
Alimentación 230V 50Hz o 400V 3N 50Hz. Disponible | en 60Hz. Otras tensiones a
consultar.
Carga de refrigerante R-134a o R-449A reducida.
Compresor hermético alternativo.
Doble aislamiento acústico del compresor.
Control de condensación proporcional (opcional en versiones -N).
Silenciador de descarga (a partir de 1 CV) y resistencia de cárter.
Recipiente de líquido.
Precarga de refrigerante para hasta 10 m de tubería.
Válvula termostática y válvula solenoide integradas.
Desescarche por resistencia eléctrica (excepto serie ASF).
Conexiones de tipo Flare (hasta 1/2”-3/4”) y válvulas de servicio.
Protección magnetotérmica.
Regulación electrónica multifunción con mando a distancia y control de condensación
digital.
Opcionales
(1)
Las prestaciones nominales están referidas al
funcionamiento con temperatura de cámara de 0 ºC (MT)
y -20 ºC (BT), y temperatura exterior de 35 ºC. Volumen
de cámara estimado según condiciones de las bases de
cálculo (pág. 8).
(2)
Equipos con carga inferior a 5 toneladas de CO
2
equivalente (3,5 kg de R-134a o R-449A) exentos de
comprobación de fugas (RD 552/2019).
(3)
Nivel sonoro referido a nivel de presión acústica en
dB(A), medido en campo abierto a 10 m de distancia de
la fuente.
* Unidades disponibles en tensión 400V 3N 50Hz.
Dimensiones
Dimensiones
(mm)
A B | C | D E F
Ventiladores
evaporador
Cambio a alimentación 400V 3N 50Hz.
Control de condensación proporcional por variación de velocidad
(excepto serie 0).
Rejilla exterior de protección de la batería.
Separador de aceite.
Recubrimiento anticorrosión de batería evaporador.
Recubrimiento anticorrosión de batería condensador.
Mando multifunción de mayor tamaño.
+ 5
+ 304 | €
+ 112
+ 716 | €
+ 6
+ 4
+ 184
Opcionales
(1)
Las prestaciones nominales están referidas al
funcionami | ento con temperatura de cámara de 0 ºC (MT)
y -20 ºC (BT), y temperatura exterior de 35 ºC. Volumen
de cámara estimado según condiciones de las bases de
cálculo (pág. 8).
(2)
Equipos con carga inferior a 5 toneladas de CO
2
equivalente (3,5 kg de R-134a o R-449A) exentos de
comprobación de fugas (RD 552/2019).
(3)
Nivel sonoro referido a nivel de presión acústica en
dB(A), medido en campo abierto a 10 m de distancia de
la fuente.
* Unidades disponibles en tensión 400V 3N 50Hz.
Dimensiones
Dimensiones
(mm)
A B C | D E F
Interconexiones eléctricas
Para la interconexión de las unidades condensadora y
evaporadora se han de prever las siguientes secciones
de cable para 10 m de longitud (excepto serie 43 y 44).
Tensión | 230V 50Hz 400V 3N 50Hz
Sondas | 4 x 1 mm
2
Maniobra | 2 x 1 mm
2
3 x 1 mm
2
Desescarche | 2 x 1,5 mm
2
+ T 4 x 1,5 mm
2
+ T
Mando | 2 x 1 mm
2
Interruptor puerta* | 2 x 1 mm
2
Resistencia de puerta | 2 x 1 mm
2
en BT
Luz cámara* | 2 x 1 mm
2
+ T
* Opcional no incluido.
Para conocer interconexiones eléctricas de cada modelo, ver
manual técnico.
Cambio a alimentación 400V 3N 50Hz. | + 5 %
Separador de aceite. | + 716 | €
Recubrimiento anticorrosión de batería evaporador. | + 6 %
Recubrimiento anticorrosión de batería condensador. | + 4 %
Mando multifunción de mayor tamaño. | + 184 €
(1)
Las prestaciones nominales están referidas al
funcionamiento con temperatura de cámara de 12 ºC
(AT) y temperatura exterior de 35 ºC. Volumen de sala
estimado según condiciones de las bases de cálculo
(pág. 8).
(2)
Equipos con carga inferior a 5 toneladas de CO
2
equivalente (3,5 kg de R-134a o R-449A) exentos de
co | mprobación de fugas (RD 552/2019).
(3)
Nivel sonoro referido a nivel de presión acústica en
dB(A), medido en campo abierto a 10 m de distancia de
la fuente.
*
Unidades disponibles en tensión 400V 3N 50Hz.
Opcionales
Dimensiones
Dimensiones (mm) | A | B C D | E | F Ventiladores evaporador
Interconexiones eléctricas
Para la interconexión de las unidades condensadora y
evaporadora se han de prever las siguientes secciones
de cable para 10 m de longitud (excepto serie 4 y 44).
Tensión | 230V 50Hz 400V 3N 50Hz
Sondas | 4 x 1 mm
2
Maniobra | 3 x 1 mm
2
+ T 5 x 1 mm
2
+ T
Mando | 2 x 1 mm
2
Bomba condensados | 3 x 1 mm
2
* Opcional no incluido.
Para conocer interconexiones eléctricas de cada modelo, ver
man | ual técnico.
| Cambio a alimentación 400V 3N 50Hz. |  |  | + 5 %
Control de condensación proporcional por variación de velocidad
(ya incluido en serie 2/23 y superiores). |  |  | + 304 €
| Separador de aceite. |  |  |  |  | + 716 €
Recubrimiento anticorrosión de batería evaporador. |  | + 6 %
Recubrimiento anticorrosión de batería condensador. |  |  | + 4 %
Bomba de condensados. |  |  |  |  | + 148 €
Mando multifunción de mayor tamaño. |  |  |  | + 184 €
Esquema de instalación
Maduración de carne (opcional)
La maduración de carne requiere el control de la humedad
relativa de la cámara en un rango determinado.
Los equipos para la maduración de carne, están
humedad relativa en el rango del 40 % al 95 %.
Estos equipos incorporan una avanzada regulación
electrónica para el control de la temperatura y
humedad en el interior de la cámara, con funciones de
en la unidad evaporadora, un cilindro generador de
electrodos sumergidos con válvulas de alimentación y
purga de agua, y controlador electrónico de la humedad
relativa en la cámara.
Resistencia de cárter
De serie en todos los equipos
MSF y opcional
en series MSH. Se recomienda su inclusión en equipos
instalados en intemperie.
Versiones
Conservación de carne
unidades evaporadoras, están especialmente indicados
para cámaras de conservación de carne en el entorno de
los 0 ºC.
para simular la circulación de aire por convección natural
al igual que un evaporador de tipo estático.
De este modo se obtiene una mínima velocidad de aire
para evitar la pérdida de humedad del producto, a la
vez que se mantiene una adecuada humedad relativa
en el interior de la cámara para evitar la proliferación
Características
Alimentación | 230V 50Hz o 400V 3N 50Hz. Disponible en 60Hz. Otras tensiones a
consultar.
Carga de refrigerante R-134a o R-449A reducida.
Compresor hermético alternativo.
Válvula solenoide.
Expansión por válvula termostática.
Desescarche por resistencias eléctricas.
Conexiones de tipo Flare (hasta 1/2”-3/4”) y válvulas de servicio.
Protección magnetotérmica.
Recipiente de líquido.
Precarga de refrigerante para hasta 10 m de tubería.
Regulación electrónica multifunción con mando a distancia y control de condensación
digital.
Equipos semicompactos de refrigeración a media temperatura formados por una unidad
motocondensadora en versión silenciosa, horizontal o centrífuga, y una unidad evaporadora de
tipo plafón cuasiestático.
Equipos compuestos por una unidad motocondensadora silenciosa, y una
unidad evaporadora quasiestática de tipo plafón.
Equipos | compuestos por una unidad motocondensadora centrífuga y una
unidad evaporadora quasiestática de tipo plafón.
ACOMETIDA
MANDO DE
CONTROL
SIFÓN
TUBO DE
DESAGÜE
LÍNEA DE LÍQUIDO
INTERCONEXIÓN
ELÉCTRICA
LÍNEA DE GAS
SEPARACIÓN
>150 mm
SIFÓN
CADA
3 m
Distancia vertical máxima entre
unidades de 15 m en caso de
que la unidad condensadora
esté situada a mayor altura que
la unidad evaporadora, y de
6 m en caso contrario.
Opcionales
(1)
Las prestaciones nominales están referidas al
funcionamiento con temperatura de cámara de 0 ºC y
temperatura exterior de 35 ºC. Volumen de cámara
estimado según condiciones de las bases de cálculo
(pág. 8).
(2)
Equipos con carga inferior a 5 toneladas de CO
2
equivalente (3,5 kg de R-134a o R-449A) exentos de
co | mprobación de fugas (RD 552/2019).
(3)
Nivel sonoro referido a nivel de presión acústica en
dB(A), medido en campo abierto a 10 m de distancia de
la fuente.
* Unidades disponibles en tensión 400V 3N 50Hz.
Dimensiones
Características de la unidad condensadora análogas a
páginas 21 a 22.
Versión centrífuga (serie MSH-CU)
Los equipos para carne se encuentran también disponibles
en versión con condensadora centrífuga.
Interconexiones eléctricas
Para la interconexión de las unidades condensadora y
evaporadora se han de prever las siguientes secciones de
cable para 10 m de longitud.
Tensión | 230V 50Hz | 400V 3N 50Hz
Sondas | 4 x 1 mm
2
Maniobra | 2 x 1 mm
2
3 x 1 mm
2
Desescarche | 2 x 1,5 mm
2
+ T 4 x 1,5 mm
2
+ T
Mando | 2 x 1 mm
2
Interruptor puerta* | 2 x 1 mm
2
Luz cámara* | 2 x 1 mm
2
+ T
* Opcional no incluido.
Para conocer interconexiones eléctricas de cada modelo, ver
man | ual técnico.
| Cambio a alimentación 400V 3N 50Hz. |  |  | + 5 %
Control de condensación proporcional por variación de velocidad
(incluido en serie MSF 2/23 y superiores). |  |  | + 304 €
| Separador de aceite. |  |  |  |  | + 716 €
Tratamiento anticorrosión en poliuretano de batería
de | condensación. |  |  |  |  | + 4 %
Control para maduración de carne con funciones
| Display táctil VTIPG. |  |  |  | Consultar
Dimensiones (mm) | A | B | C | D | E | F Ventiladores evaporador
serie
serie
serie
serie
serie
serie
Control electrónico de temperatura y humedad
Los equipos incorporan una avanzada regulación
electrónica para el control de la temperatura y humedad
en el interior de la cámara.
Mando mu | ltifunción de control digital a distancia con
visualización de la temperatura y humedad relativa.
Control de humedad relativa en el rango de
regulación del 60 % al 95 %*.
activa con lanzas de vapor y kits de deshumectación
* La regulación de humedad en la cámara se realiza de
forma pasiva, actuando sobre el caudal de ventilación del
evaporador, sin aporte de vapor de agua. El rango real de
regulación de humedad depende en gran medida de las
condiciones de la cámara, humedad absoluta exterior y
tipo de producto.
Conservación a humedad relativa controlada
La conservación de ciertos productos, tales como frutas,
verduras o flor cortada, requiere el control de la humedad
relativa en la cámara dentro de un rango determinado.
especialmente indicados para cámaras de conservación
de productos hortofrutícolas.
Los evaporadores cuentan con una doble impulsión de
aire a través de baterías sobredimensionadas para poder
obtener hasta un alto nivel de humedad relativa en el
interior de la cámara en torno al 95 %, evitando así la
pérdida de humedad y de peso del producto.
Esquema de instalación
Interconexiones eléctricas
Para la interconexión de las unidades condensadora y
evaporadora se han de prever las siguientes secciones
de cable para 10 m de longitud.
Tensión | 230V 50Hz 400V 3N 50Hz
Sondas | 4 x 1 mm
2
Maniobra | 3 x 1 mm
2
+ T 5 x 1 mm
2
+ T
Mando | 2 x 1 mm
2
Para conocer interconexiones eléctricas de cada modelo,
ver manual técnico.
Versiones
Características
Alimentación | 230V 50Hz o 400V 3N 50Hz. Disponible en 60Hz. Otras tensiones a
consultar.
Carga de refrigerante R-134a o R-449A reducida.
Compresor hermético alternativo.
humedad relativa del 60 % al 95 %*.
Válvula solenoide y válvula de expansión termostática integradas en el evaporador.
Desescarche por aire.
Conexiones de tipo Flare (hasta 1/2”-3/4”) y válvulas de servicio.
Protección magnetotérmica.
Recipiente de líquido.
Precarga de refrigerante para hasta 10 m de tubería.
Regulación electrónica multifunción con control de temperatura y humedad y mando
a distancia.
Equipos semicompactos de refrigeración con control de humedad, constituidos por una unidad
motocondensadora silenciosa, o centrífuga, y una unidad evaporadora de tipo plafón con doble
Equipos compuestos por una unidad motocondensadora silenciosa y una
Equipos | compuestos por una unidad motocondensadora centrífuga y una
Distancia vertical máxima entre
unidades de 15 m en caso de
que la unidad condensadora
esté situada a mayor altura que
la unidad evaporadora, y de
6 m en caso contrario.
ACOMETIDA
MANDO DE
CONTROL
SIFÓN
TUBO DE
DESAGÜE
LÍNEA DE LÍQUIDO
INTERCONEXIÓN
ELÉCTRICA
LÍNEA DE GAS
SEPARACIÓN
>150 mm
SIFÓN
CADA
3 m
(1)
Las prestaciones nominales están referidas al
funcionami | ento con temperatura de cámara de 5 ºC,
humedad relativa de cámara del 95 % y temperatura
exterior de 35 ºC. Volumen de cámara estimado según
condiciones de las bases de cálculo (pág. 8).
(2)
Equipos con carga inferior a 5 toneladas de CO
2
equivalente (3,5 kg de R-134a o R-449A) exentos de
comprobación de fugas (RD 552/2019).
(3)
Nivel sonoro referido a nivel de presión acústica en
dB(A), medido en campo abierto a 10 m de distancia de
la fuente.
* Unidades disponibles en tensión 400V 3N 50Hz.
Dimensiones
Características de la unidad condensadora análogas a
páginas 21 a 22.
Dimensiones (mm) | A | B | C | D | E | F Ventiladores evaporador
Versión centrífuga (serie HSH-CD)
Los equipos con control de humedad relativa se
encuentran también disponibles en versión con
condensadora centrífuga.
Opcionales
Cambio a alimentación 400V 3N 50Hz. | + 5 %
Control de condensación proporcional por variación de velocidad
(incluido en HSF serie 2/22 y superiores). | + 304 €
Separador de aceite. | + 716 | €
Recubrimiento anticorrosión de batería evaporador. | + 6 %
Recubrimiento anticorrosión de batería condensador. | + 4 %
Conservación de vino embotellado
El vino embotellado requiere condiciones controladas
tanto de temperatura como de humedad que conserven
de forma óptima el producto a la vez que eviten tanto
el secado del corcho como el enmohecimiento de las
etiquetas.
Los equipos de tratamiento de vinos garantizan
condiciones óptimas de conservación de vino
embotellado.
Conservación de vino en barrica
En la conservación del vino en barricas tiene una gran
importancia la humedad relativa en el interior de la
produzca trasvase de vapor de agua entre el ambiente de
la bodega y el interior de la barrica, evitando así mermas
de vino o absorción de agua por parte del contenido.
Interconexiones eléctricas
Para la interconexión de las unidades condensadora y
evaporadora se han de prever las siguientes
secciones de cable para 10 m de longitud (excepto
serie 43 y 44).
Tensión | 230V 50Hz 400V 3N 50Hz
Sondas | 4 x 1 mm
2
Maniobra | 10 x 1 mm
2
Resistencia
calefacción
2 x 2,5 mm
2
+ T 4 x 1,5 mm
2
+ T
Mando | 2 x 1 mm
2
2 x 1 mm
2
Para conocer interconexiones eléctricas de cada modelo,
ver manual técnico.
Esquema de instalación semicompactos
3 kg/h de capacidad, compuesto
en la unidad evaporadora, un
cilindro generador de electrodos
sumergidos con válvulas de
alimentación y purga de agua.
Distancia vertical máxima entre unidades de 15 m en caso de que la unidad condensadora esté
situada a mayor altura que la unidad evaporadora, y de 6 m en caso contrario.
VSF-GY-23 074, VSF-GY-33 108, VSF-GG-2 048, VSF-GG-3 060,
VSH-CGY-43 074, VSH-CGG-4 048 y VSH-CGG-4 060
.
ACOMETIDA
MANDO DE
CONTROL
LÍNEA DE LÍQUIDO
INTERCONEXIÓN
ELÉCTRICA
LÍNEA DE GAS
DESAGÜE
AGUA DE RED
VAPOR
ACOMETIDA ELÉCTRICA
DESAGÜE
AGUA DE RED
SEPARACIÓN
>150 mm
SIFÓN CADA 3 m
Aplicaciones
Conservación de vino embotellado.
Conservación de tabaco.
Refrigeración de recintos a alta temperatura con humedad controlada.
Conservación de vino en barricas.
Curado de quesos.
Minisecaderos de embutidos.
Equipos | para acondicionamiento de bodegas, en construcción semicompacta con
unidad motocondensadora silenciosa o centrífuga y unidad evaporadora de tipo
techo, con condensación axial o centrífuga.
Versiones
Equipo semicompacto para bodegas con condensadora axial silenciosa.
Equipo semicompacto para bodegas con condensadora centrífuga.
Equipo compacto para bodegas con condensadora axial.
Equipo compacto para bodegas con condensadora centrífuga.
(1)
Las prestaciones nominales están referidas al
funcionamiento con temperatura de cámara de 15 ºC,
humedad relativa de cámara del 70 % y temperatura
exterior de 35 ºC. Volumen de cámara para hostelería
estimado sin aislar y volumen de bodega estimado con
aislamiento de 30 mm. Para otras aplicaciones consultar.
(2)
Potencia absorbida nominal en modo de
deshumectación.
(3)
Potencia absorbida nominal en modo de refrigeración.
(4)
Equipos con carga inferior a 5 toneladas de CO
2
equivalente (3,5 kg de R-134a o R-449A) exentos de
comprobación de fugas (RD 552/2019).
(5)
Nivel sonoro referido a nivel de presión acústica en
dB(A), medido en campo abierto a 10 m de distancia de
la fuente.
* Unidades disponibles en tensión 400V 3N 50Hz.
de vapor externo.
Características
Versión centrífuga (serie VSH -CG)
Los equipos para bodegas se encuentran también
disponibles en versión con condensadora centrífuga.
Opcionales
(6)
Presión estática disponible de condensación.
Características de la ud. condensadora análogas a pág. 21 a 22.
Dimensiones (mm) | A B C D E | F Ventiladores evaporador
Dimensiones
Alimentación 230V 50Hz o 400V 3N 50Hz. Disponible en 60Hz. | Otras tensiones a
consultar.
Carga de refrigerante R-134a o R-449A reducida.
Compresor hermético alternativo.
anticorrosión.
Válvula solenoide y válvula de expansión termostática integradas en el evaporador.
Conexiones de tipo Flare (hasta 1/2”-3/4”) y válvulas de servicio.
Recipiente de líquido con precarga de refrigerante para hasta 10 m de tubería.
Control de condensación proporcio | nal (series VSF 1/2/3 y VSH 4/43) y control de
condensación todo / nada (series VSF 0 y VSH 2/22 y 3/33).
Regulación electrónica multifunción | con control de temperatura / humedad, y mando
a distancia.
Protección magnetotérmica.
Cambio a alimentación 400V 3N 50Hz. | + 5 %
Control de condensación proporcional por variación de velocidad
(incluido en VSF serie 1/2/3 y VSH 4/43). | + 304 €
Separador de aceite. | + 716 €
Tratamiento anticorrosión en poliuretano de batería
de condensación. | + 4 %
Serie VSF-G
Serie VSH-CG
Dimensiones
(1)
Las prestaciones nominales están referidas al
funcionamiento con temperatura de cámara de 15 ºC,
humedad relativa de cámara del 70 % y temperatura
exterior de 35 ºC.
Volumen de cámara para hostelería estimado sin aislar y
volumen de bodega estimado con aislamiento de 30 mm.
(2)
Equipos con carga inferior a 5 toneladas de CO
2
equivalente (3,5 kg de R-134a o R-449A) exentos de
co | mprobación de fugas (RD 552/2019).
(3)
Nivel sonoro referido a nivel de presión acústica en
dB(A), medido en campo abierto a 10 m de distancia de
la fuente.
Características
Versión centrífuga (serie VCR-C)
Los equipos para bodegas se encuentran también
disponibles en versión centrífuga.
Opcionales
Serie VCR-N
Serie VCR-C
(4)
Presión estática disponible de condensación.
Conductos de extracción de aire
Dimensiones recomendadas para conductos de descarga
en chapa, PVC, o panel de lana de vidrio, de 20 m de
longitud (cada codo a 90º equivale a 5 m de longitud).
Para conductos exibles o semirrígidos se recomienda
utilizar una dimensión mayor.
CALADO EN TECHO
G
H
Serie / Modelo CV
Caudal
cond.
(m
3
/h)
PED
(mmca)
(4)
PVP
(€)
Dimensiones
(mm)
G H
Esquema de instalación compactos
MANDO DE
CONTROL
ACOMETIDA
AGUA DE RED
DESAGÜE
Dimensiones
(mm)
A B C D
Embocadura
turbina
Tolva
Carga de refrigerante R-134a inferior a 1,5 kg.
Compresor hermético alternativo.
Desescarche por aire.
Batería de evaporación con recubrimiento anticorrosión.
Sistema de purgado de agua.
Expansión por válvula termostática.
revestido interiormente con chapa de acero prelacado.
Regulación electrónica multifunción con control de temperatura y humedad, y mando
a distancia.
Compuerta de descarga antirretorno (serie VCR-C). |  | + 67 €
Adaptación a conducto circular. |  |  |  |  | + 123 €
Impulsión vertical (equipos centrífugos).
EMBOCADURA
TURBINA
(VERSIÓN
CENTRÍFUGA)
Cotas en mm.
Fácil y rápida
instalación
refrigerante
Sistema de condensación indirecta en bucle de agua
Sistema en
bucle de agua
aeroenfriadoras en paralelo para la evacuación del calor de condensación.
un único bucle de agua de condensación. La recuperación de calor de condensación de los
de equipos compactos
100 % ecológica libre de gases de efecto invernadero.
reducir y fraccionar la carga de refrigerante
HFC en la instalación, de modo que se
mitiga el riesgo de fugas.
La descen | tralización de la producción
funcionamiento de la instalación que
garantiza una alta disponibilidad del sistema
ante el fallo aislado de una unidad.
La instalación de un doble aeroenfriador o
dry cooler en paralelo, proporciona una
mayor seguridad de funcionamiento.
El bucl | e de condensación contiene solo agua
presión hidráulica.
El sistema | waterloop es de muy fácil
instalación, gracias a sus unidades
condensadas por agua precargadas con
refrigerante, y a los aeroenfriadores o
dry coolers con grupo hidráulico incorporado.
necesidades de cada servicio, logrando así
un adecuado grado de humedad para la
optimizando el rendimiento de los sistemas.
Las unidades condensadoras incorporan
con refrigerante R-134a o R-449A para
temperatura.
Los aeroenfriadores o dry coolers incorporan
grupo hidráulico con bomba electrónica de
caudal variable, que adapta su régimen de
giro a la demanda de la instalación. Los
motoventiladores están equipados con
reguladores de velocidad para reducir su
El siste | ma waterloop es de aplicación tanto
en instalaciones nuevas como en
instal | aciones existentes de expansión
directa centralizada donde se desee
es aprovechable y fácilmente convertible a
los nuevos gases refrigerantes.
El sistema waterloop se adapta
fácilmente a los cambios en la disposición
de servicios. El bucle de agua de
en tubería de PVC o PPR permitiendo su
A diferencia de otros sistemas en el
mercado, el sistema waterloop está diseñado
temperaturas ambiente extremas de hasta
45 ºC, con temperaturas del agua de
co | ndensación de hasta 55 ºC, y sin
necesidad de incorporar equipos de
enfriamiento adicionales.
Aplicación en autoservicios y tiendas de alimentación
Aplicación en cocinas industriales
CONEXIONES FRIGORÍFICAS
R-134a
TEMPERATURA
BUCLE DE AGUA
CLIMATIZADOR PARA
RECUPERADOR DE CALOR
GRUPOS DE ALTA
TEMPERATURA
GRUPOS CONDENSADOS POR
AGUA MEDIA TEMPERATURA
AEROENFRIADOR
CON GRUPO
HIDRÁULICO
GRUPOS DE MEDIA
TEMPERATURA
AEROENFRIADOR CON
GRUPO HIDRÁULICO
EVAPORADOR WATERLOOP R-290
DE MEDIA TEMPERATURA
EVAPORADOR
WATERLOOP R-290
TEMPERATURA
GRUPO DE MEDIA
TEMPERATURA
El sistema
Gama de equipos
Unidades evaporadoras compactas con compresor
incorporado, condensadas por agua, y con cuadro
eléctrico incorporado. Diseñados para dar servicio a
Aerocondensadores con grupo hidráulico incorporado, a
caudal constante o variable, con control de temperatura
del bucle de agua
CUADRO
ELÉCTRICO
UNIDAD EVAPORADORA
WATERLOOP
CÁMARA FRIGORÍFICA
BUCLE DE AGUA | AEROENFRIADOR
CÁMARA FRIGORÍFICA
UNIDAD EVAPORADORA
WATERLOOP
UNIDAD EVAPORADORA
WATERLOOP
BUCLE DE
AGUA
AEROENFRIADOR
CUADRO
ELÉCTRICO
DOBLE
UNIDAD EVAPORADORA
WATERLOOP
CÁMARA FRIGORÍFICA
POSITIVA
CÁMARA FRIGORÍFICA
NEGATIVA
UNIDAD EVAPORADORA
WATERLOOP
BUCLE DE AGUA
GRUPO
FRIGORÍFICO
GRUPO
FRIGORÍFICO
AEROENFRIADORES
EN PARALELO
CUADRO
ELÉCTRICO
VÁLVULA SOLENOIDE
VÁLVULA SOLENOIDE
Instalación de una unidad evaporadora en bucle cerrado
Sistema compacto R-290
Las unidades evaporadoras
son sistemas
compactos herméticamente sellados con mínima carga
de R-290, exentos de aplicación del Reglamento RSIF y
EN 378.
Poseen una mínima carga de refrigerante R-290 inferior al
límite práctico del volumen refrigerado.
Características
Las unidades evaporadoras
con compresor son equipos compactos para instalación
condensados en bucle de agua.
Cuadro eléctrico (opcional)
Cuadro eléctrico de potencia y control, para instalación
en el exterior de la cámara.
Protección magnetotérmi | ca de compresor y
maniobra.
Control electrónico | con control de temperatura con
registro de temperatura máxima y mínima.
Función Energy Saving.
Gestión opcional del aer | ocondensador con control de
temperatura del bucle de agua y protección antihielo.
BATERÍA EVAPORADORA
MICROTUBO
VENTILADORES AXIALES
DESESCARCHE POR
GAS CALIENTE
CIRCUITO DE CONDENSACIÓN
EN BUCLE DE AGUA
CIRCUITO FRIGORÍFICO CON
CARGA REDUCIDA DE R-290
COMPRESOR HERMÉTICO EN
COMPARTIMENTO AISLADO
CONDENSADOR DE
PLACAS SOLDADAS
Alimentación 230V 50Hz o 400V 3N 50Hz. Modelos en 60Hz a consultar.
Carga de refrigerante R-290 inferior a 0,25 kg.
en pintura poliéster.
Compresor hermético alternativo o scroll integrado en compartimento aislado
térmicamente, con resistencia de cárter.
Batería evaporadora de tubos de cobre y aletas de aluminio, con expansión por válvula
termostática y desescarche por inyección de gas caliente.
Motoventiladores axiales.
Condensador de placas soldadas de acero inoxidable.
Conexiones hidráulicas roscadas.
Cuadro eléctrico en armario de chapa lacada en blanco, con protección magnetotérmica
y regulación electrónica multifunción.
Válvula solenoide de agua para instalación multi equipo en bucle de agua (sin montaje).
| Consultar | Cuadro eléctrico para instalación twin.
álvula solenoide de agua para instalación multi equipo en | bucle
de agua.
Opcionales
Las | prestaciones nominales están | referidas al
funcionamiento con | temperatura de cámara de 0 ºC
(MT) y -20 ºC (BT) y temperatura | de entrada de agua de
condensación de
ºC. Volumen | de | cámara estimado
según las condiciones de las bases de cálculo (pág. 12).
Pérdida de carga del | condensador en el circuito
de agua.
Carga de refrigerante A3 inferior a 0,5 kg,
equipos | exentos de aplicación del | RSIF (RD 552/2019).
Modelo de aeroenfriador recomendado para
combinar con la unidad evaporadora.
Interconexiones eléctricas
Para la interconexión eléctrica desde el cuadro eléctrico
al equipo y al aerocondensador (opcional) se ha de prever
Dimensiones
Compresor equipos monofásicos
(excepto MCC-ND-1 034)*
3 x 1,5 mm
2
+ T
Compresor equipos trifásicos
y MCC-ND-1 034
3 x 2,5 mm
2
+ T
Maniobra | 7 x 1 mm
2
Sondas | 5 x 1 mm
2
Bomba (Sistema 1+1) | 2 x 1,5 mm
2
+ T
Ventilador (Sistema 1+1) | 3 x 1 mm
2
Sondas (Sistema 1+1) | 3 x 1 mm
2
Permiso de bombeo (Sistema multi) | 2 x 1 mm
2
Serie 1
Serie 2
Cotas en mm.
Dimensiones cuadro eléctrico
Dimensiones cuadro eléctrico - instalación Twin
Cotas en mm.
Cotas en mm.
Consultar
Serie / Modelo
Compresor
Volumen de cámara
(W)
(1)
Potencia
abs.
nominal
(W)
Intensidad
máx.
abs.
(A)
Caudal de
aire del
evaporador
(m
3
/h)
Caudal de
agua del
condensador
(litro/hora)
Pérdida
de carga
(kPa)
(2)
Conexión
hidráulica
Carga de
refrigerante
(g)
(3)
Peso
(kg)
PVP
(€)
Modelo de
aeroenfriador
(4)
PVP
conjunto
(€)
CV Tensión
0 ºC
W | m
3
R
290
Serie / Modelo
Compresor
Volumen de cámara
(W)
(1)
Potencia
abs.
nominal
(W)
Intensidad
máx.
abs.
(A)
Caudal de
aire del
evaporador
(m
3
/h)
Caudal de
agua del
condensador
(litro/hora)
Pérdida
de carga
(kPa)
(2)
Conexión
hidráulica
Carga de
refrigerante
(g)
(3)
Peso
(kg)
PVP
(€)
Modelo de
aeroenfriador
(4)
PVP
conjunto
(€)
CV Tensión
-20 ºC
W | m
3
R
290
230V 50Hz / 400V 3N 50Hz ¦ | Media temperatura | R-290
230V 50Hz / 400V 3N 50Hz ¦ |  | Baja temperatura
R-290
Instalación mural, pared o suelo
Las motocondensadoras de la serie
se pueden
pared.
EQUIPAMIENTO BÁSICO | OPCIONAL
EQUIPAMIENTO ADICIONAL CENTRALITA
ELECTRÓNICA
Características
Compresores muy silenciosos
Los compresores scroll Copeland, se caracterizan por su
refrigerados exclusivamente por el gas refrigerante,
Compresores rotativos
Los compresores rotativos herméticos aportan una mayor
Cálculo de conexiones hidráulicas
Visita nuestro fácil e intuitivo software online para
calcular las tuberías hidráulicas del sistema.
Alimentación 230V 50Hz o 400V 3N 50Hz. Modelos en 60Hz a consultar.
Carrocería | en chapa de acero galvanizado prelacado, con revestimiento fonoabsorbente,
con registro frontal desmontable para acceso a compresor y cuadro eléctrico.
Compresor scroll sobre soportes antivibratorios con aislamiento acústico.
Compresor rotativo en construcción horizontal (MDM-P / BDM-P).
Circuito hidráulico de condensación en tubo de cobre con conexiones roscadas.
Cuadro eléctrico de control electromecánico con protección magnetotérmica.
tamaño muy compacto y silencioso, diseñados para instalación de pared, suelo o sobre el
MANDO DE
CONTROL
CD
VC
FL | VL
MC
VSL
CP
BP
VSA
T
T | T
I> | I>
I>
CR
VC
RL
ACOMETIDA
ELÉCTRICA
MANDO DE
CONTROL
VENTILADOR
DESESCARCHE
AP
Serie / Modelo
Compresor
(1)
Potencia
abs.
nominal
(kW)
Intensidad
máx.
abs.
(A)
Caudal
condensación
(litro/hora)
Conexión
hidráulica
Pérdida
de carga
(kPa)
(2)
Conexión
Liq - Gas
Peso
(kg)
SPL
dB(A)
(3)
1 m
PVP
sin
controlador
electrónico
(€)
CV Modelo Tensión
Temperatura de evaporación
0 ºC | -5 ºC | -10 ºC
Serie / Modelo
Compresor
(1)
Potencia
abs.
nominal
(kW)
Intensidad
máx.
abs.
(A)
Caudal
condensación
(litro/hora)
Conexión
hidráulica
Pérdida
de carga
(kPa)
(2)
Conexión
Liq - Gas
Peso
(kg)
SPL
dB(A)
(3)
1 m
PVP
sin
controlador
electrónico
(€)
CV Modelo Tensión
Temperatura de evaporación
-20 ºC -25 ºC -30 ºC -35 ºC
Opcionales
Cambio a alimentación 230V 50Hz.
Centralita electrónica | para control del evaporador y compresor con
sondas de temperatura, y mando de control situable a distancia o sobre
el registro frontal.
Carga de refrigerante para 5 m de tubería.
Válvula solenoide de líquido integrada con cuerpo y bobina.
Válvula solenoide de agua.
Válvula manual para regulación de caudal.
Condensación con agua glicolada.
Dimensiones
(1)
temperatura de evaporación de -10 ºC (MT) y -30 ºC (BT),
temperatura del agua de 40 ºC, sobrecalentamiento | de
(2)
Pér | dida de carga del condensador en el circuito de
agua.
(3)
Nivel sonoro máximo referido a nivel de presión
acú | stica en dB(A), medido en campo abierto a |  | 1 m de
distancia de la fuente.
* | Unidades disponibles en tensión 230V 50Hz.
Dimensiones (mm) A | B | C
Serie 0
Cotas en mm.
S
E
Serie 1 y 2
+ 8 %
+ 5 %
+ 8 %
+ 178 €
+ 178 €
+ 63 €
Consultar
Serie / Modelo
Control de
caudal
Potencia térmica
de intercambio
(W)
(1)
Caudal
de aire
(m
3
/h)
Ventilador
(N x Ø mm)
Caudal
de agua
(litro/hora)
Potencia
abs.
nominal
(kW)
Intensidad
máx.
abs.
(A)
Presión
disponible
(kPa)
(2)
Conexiones
hidráulicas
Peso
(kg)
SPL
dB(A)
(3)
PVP
(€)
(1)
Potencia térmica de intercambio estimada con
temperatura de aire de 35 ºC, y temperatura de
en | trada/salida de agua de 45 / 40 ºC.
(2)
Presión disponible en el circuito.
(3)
Nivel sonoro máximo referido a nivel de presión
acústi | ca en dB(A), medido en campo abierto a 10 m de
distancia de la fuente.
Dimensiones
Opcionales
Características
Motoventiladores axiales EC (excepto CWF-0 y 1).
Grupo hi | dráulico incorporado formado por bomba circuladora, vaso de expansión,
Conexiones hidráulicas a roscar.
Cuadro eléctrico de potencia con protección de bomba, motoventilador y variador de
frecuencia (excepto CWF-0 y 1).
Aeroenfriadores de agua con grupo hidráulico incorporado, en construcción muy silenciosa,
diseñados para la evacuación al ambiente del calor del bucle de agua de condensación de
Recubrimiento anticorrosión en poliuretano de la batería de agua. | + 8 %
Control electrónico
Los aeroenfriadores de waterloop (modelos CWF 2 a 8)
incorporan un control electrónico con las siguientes
Variación del caudal de la bomba de agua
adaptándose a la demanda, en función de la presión
diferencial (excepto series 0-1).
Control de temperatura del bucle de agua mediante
variación de velocidad de los ventiladores.
Protección an | tihielo.
Dimensiones
(mm)
A | B | C
Serie 6 y 8 | Serie 3 y 4 | Serie 0,1 y 2
Construcción
silenciosa
Cumple la normativa
Ecodiseño
Versión multiservicio
con sistema VRC
VE
MV
R
SD
ST
MC
VS
Características
Alimentación 230V 50Hz o 400V 3N 50Hz. Disponible | en 60Hz. Otras tensiones a
consultar.
Refrigerante R-134a o R-449A, u otros refrigerantes alternativos.
Compresor herm | ético alternativo o scroll, montado sobre amortiguadores, con
silenciador de descarga, resistencia de cárter y clixon interno.
con dimensionamiento tropicalizado para temperatura ambiente de hasta 50 ºC.
recipiente y visor de líquido.
Control digital | de presión de condensación con el opcional de controlador electrónico,
y control de condensación todo / nada en condensadoras sin cuadro eléctrico.
Control proporcio | nal de presión de condensación mediante variación de velocidad del
motoventilador (incluido en modelos trifásicos).
Cuadro eléctrico de potencia y maniobra, con protección de compresor y
motoventilador.
construcción silenciosa con compresor hermético alternativo, con insonorización acústica, y
Versiones
Versión -N (electromecánica).
para la gestión de la unidad condensadora y del evaporador, permite integrar
opcionalmente la válvula solenoide.
Versión -V (mu | ltiservicio). | La versión multiservicio de la serie de unidades
evaporadoras manteniendo constante la presión en la línea de aspiración.
compresor entre un 100 % y un 10 % de su potencia nominal, a la vez que se reduce
la potencia eléctrica absorbida.
Separador de aceite (opcional)
Las motocondensadoras conectadas a un único
evaporador no precisan normalmente de separador de
aceite. Este se recomienda para tuberías de gran longitud
(>30 m) siendo en todo caso necesario un adecuado
diseño del circuito para garantizar el retorno de aceite.
Control de condensación proporcional
Las motocondensadoras incorporan un control
de condensación proporcional por variación de velocidad
exterior.
Triple insonorización acústica
Las motocondensadoras | incorporan una triple
Compartimento del compresor insonorizado y
Comp | resores con camisa acústica (modelos
trifásicos) y silenciador de descarga en compresores
alternativos.
estructura antivibratoria.
(1)
ambiente 32 ºC, temp. media de evaporación de
-10 ºC (MT) y -35 ºC (BT), temp. de aspiración 20 ºC.
(2)
ambiente | 32 ºC, temp. media de evaporación de
(3)
de rendimiento estacional (SEPR) seg | ún directiva ErP
2015/1095/UE.
Criterio Ecodiseño
(4)
Nivel sonoro máximo referido a nivel de presión
acústica en dB(A), medido en campo abierto a 10 m de
distancia de la fuente.
(V)
Modelos que admiten versión VRC.
* Unidades disponibles en tensión 400V 3N 50Hz.
Opcionales
Versiones
Versión -V. | Versión multiservicio con sistema de variación de capacidad
VRC (incluye separador de aceite). Modelos en tabla con
(V)
. | + 1 225 €
Cambio a alimentación 400V 3N 50Hz. | + 8 %
Separador de aceite (ya incluido en versión -V). | + 716 €
Válvula solenoide integrada con cuerpo y bobina (excepto versiones -V). |  | + 178 €
+ 8 %
+ 304 €
Recubrimiento anticorrosión de batería.
Control de condensación proporcional por variación de velocidad del
motoventilador (en serie 1
).
Cuadro eléctrico y centralita electrónica para el control de la unidad
condensadora y el evaporador
. | + 5 %
Mando multifunción de mayor tamaño. |  | + 184 €
Serie / Modelo
Compresor
Potencia
EN13215
(W)
(1)
Tª evap. -10 ºC
(2)
Potencia
abs.
nominal
(kW)
(COP)
SEPR
(3)
Intens.
máx.
abs.
(A)
Ventilador
Ø (mm)
Caudal
(m
3
/h)
Conexión
Liq - Gas
Peso
(kg)
SPL
dB(A)
(4)
PVP
sin
controlador
electrónico
(€)
Temperatura media de evaporación
CV Tensión | 0 ºC -5 ºC -10 ºC -15 ºC
230V 50Hz / 400V 3N 50Hz ¦ | Baja temperatura |  | R-449A | / |  | R-452A
Serie / Modelo
Compresor
Potencia
EN13215
(W)
(1)
Tª evap. -35 ºC
(2)
Potencia
abs.
nominal
(kW)
(COP)
SEPR
(3)
Intensidad
máx.
abs.
(A)
Ventilador
Ø (mm)
Caudal
(m
3
/h)
Conexión
Liq - Gas
Peso
(kg)
SPL
dB(A)
(4)
PVP
sin
controlador
electrónico
(€)
Temperatura media de evaporación
CV Tensión | -25 ºC | -30 ºC | -35 ºC
R-449A
R-449A
R-452A
Dimensiones DF
Serie 0
Serie 1
Serie 2
Serie 3
Versión MDF-N y BDF-N (con opcional control electrónico)
Las motocondensadoras | SIGILUS | con el opcional de
control electrónico incorporan el avanzado controlador
evaporador, pudiendo integrar opcionalmente la válvula
solenoide.
Mando multi | función de control digital a distancia.
Placa el | ectrónica integrada en la unidad
compresor, ventilador de condensación, ventilador
de evaporador, desescarche, luz y alarma.
Posibilidad de inter | conexión y sincronización de
hasta 8 equipos en red LAN, gestionados con un solo
mando de control.
Sistema de inyección de líquido
incorporan un sistema de refrigeración de seguridad del
motor mediante inyección de líquido en la aspiración del
compresor.
Los refrigerantes R-499A y R-448A se caracterizan
por una elevada temperatura de descarga del gas en
condiciones de alta relación de compresión y alto
recalentamiento del gas de aspiración.
Para proteger el bobinado del motor y preservar la
estabilidad del aceite, es necesaria la refrigeración del
compresor en determinadas situaciones.
Cotas en mm.
EQUIPAMIENTO BÁSICO
(A PARTIR DE 1 CV DE POTENCIA)
EQUIPAMIENTO OPCIONAL
SISTEMA DE INYECCIÓN DE LÍQUIDO (SOLO BDF)
EQUIPAMIENTO OPCIONAL DE LA VERSIÓN -N
VT AP
TD
CP
RC
BP
VC
VE
VI
VC
VS
VL
FL
RL
VD
CD
MV
SA
MC
Características
Conductos de extracción de aire
Dimensiones para conductos de descarga en chapa,
(cada codo a 90º equivale a 5 m de longitud). Para
conductos flexibles se recomienda una dimensión mayor.
200 x 150 mm o Ø 150 mm
Turbina cen | trífuga (versión centrífuga)
Las motocondensadoras intarbox centrífugas incorporan
una turbina centrífuga para permitir la extracción
conducida del aire caliente de condensación mediante
conductos de aire.
Caudal
(m³/h)
Presión estática
disponible (mmca)
20
30
10
3 000 4 000
4
1 000 2 000
3
2 | 1 | 0
5
electrónico
Alimentación 230V 50Hz o 400V 3N 50Hz. Disponible | en 60Hz. Otras tensiones a
consultar.
Refrigerante R-134a o R-449A, u otros refrigerantes alternativos.
Compresor hermé | tico alternativo, montado sobre amortiguadores, con silenciador de
descarga y clixon interno.
Turbina centrífuga con presión estática disponible para la conducción del aire de
condensación (versión centrífuga).
recipiente y visor de líquido.
Control digital | de presión de condensación con el opcional de controlador electrónico,
y control de condensación todo / nada en condensadoras sin cuadro eléctrico.
Control proporcio | nal de presión de condensación mediante variación de velocidad del
motoventilador (incluido a partir de MDH serie 4).
Cuadro eléctrico de potencia y maniobra, con protección de compresor y
motoventilador.
Centralita electrónica | de control del evaporador (en versiones -N con opcional cuadro
eléctrico).
construcción horizontal con compresor hermético alternativo, y motoventilador axial o centrífugo
Versiones
para la gestión de la unidad condensadora y del evaporador, permite integrar
opcionalmente la válvula solenoide.
La versión multiservicio de la serie de unidades
evaporadoras manteniendo constante la presión en la línea de aspiración.
compresor entre un 100 % y un 10 % de su potencia nominal, a la vez que se reduce
la potencia eléctrica absorbida.
VE
MV
R
SD
ST
MC
Opcionales
(1)
ambiente 32 ºC, temp. media de evaporación de
-10 ºC (MT) y -35 ºC (BT), temp. de aspiración 20 ºC.
(2)
Temp. ambiente 32 ºC, temp. media de evaporación de
(3)
de rendimiento estaci | onal (SEPR) según directiva ErP
2015/1095/UE.
Criterio Ecodiseño
(4)
Nivel sonoro máximo referido a nivel de presión
acústica en dB(A), medido en campo abierto a 10 m de
distancia de la fuente.
(5)
Presión estática disponible de condensación.
(V)
Modelos que admiten versión VRC.
(V)*
Requiere control de condensación proporcional.
* | Unidades disponibles en tensión 400V 3N 50Hz.
Versiones
Versión axial Compresor
Potencia
EN13215
(W)
(1)
Tª evap.
-10 ºC
(2)
Potencia
abs.
nominal
(kW)
(COP)
SEPR
(3)
Intens.
máx.
abs.
(A)
Conexión
Liq - Gas
Peso
(kg)
SPL
dB(A)
(4)
PVP
sin
controlador
electrónico
(€)
Versión centrífuga
Caudal
(m
3
/h)
PED
(Pa)
(5)
PVP
sin
controlador
electrónico
(€)
Serie / Modelo
CV
Tensión
Temperatura media de evaporación | Serie / Modelo
0 ºC -5 ºC -10 ºC -15 ºC
Versión centrífuga
Caudal
(m
3
/h)
PED
(Pa)
(5)
PVP
sin
controlador
electrónico
(€)
Serie / Modelo
Versión -V. | Versión multiservicio con sistema de variación de capacidad
VRC (incluye separador de aceite). Modelos en tabla con
(V)
. | + 1 225 | €
Cambio a alimentación 400V 3N 50Hz. | + 8 %
Control de condensación proporcional por variación de velocidad
(serie 3 axial, y serie 0 a 3 centrífuga). | + 304 €
Separador de aceite (ya incluido en versión -V). | + 716 €
Resistencia de cárter. | + 75 €
Válvula solenoide integrada con cuerpo y bobina (excepto versión -V). + 178 €
Recubrimiento anticorrosión de batería. | + 8 %
Compuerta de descarga antirretorno (equipos centrífugos). | + 67 €
Adaptación de impulsión de aire a conducto circular. | + 123 €
Impulsión vertical (equipos centrífugos).
Cuadro eléctrico y centralita electrónica para el control de la unidad
condensadora y el evaporador. |  |  |  | + 5 %
Mando multifunción de mayor tamaño. |  | + 184 €
230V 50Hz / 400V 3N 50Hz ¦ | Baja temperatura |  | R-449A | / |  | R-452A
Versión axial | Compresor
Potencia
EN13215
(W)
(1)
Tª evap.
-35 ºC
(2)
Potencia
abs.
nominal
(kW)
(COP)
SEPR
(3)
Intens.
máx.
abs.
(A)
Conexión
Liq - Gas
Peso
(kg)
SPL
dB(A)
(4)
PVP
sin
controlador
electrónico
(€)
Serie / Modelo
CV Tensión
Temperatura media de evaporación
-25 ºC | -30 ºC -35 ºC
R-449A
R-449A
R-452A
Dimensiones DH - Axial
EQUIPAMIENTO BÁSICO
( | HASTA CONEXIONES 3/4”)
EQUIPAMIENTO OPCIONAL
SISTEMA DE INYECCIÓN DE LÍQUIDO (SOLO BDH)
EQUIPAMIENTO ADICIONAL VERSIÓN -N
| Mando mu | ltifunción de control digital a distancia.
Placa | electrónica integrada en la unidad
compresor, ventilador de condensación, ventilador
de evaporador, desescarche, luz y alarma.
Posibilidad | de interconexión y sincronización de
hasta 8 equipos en red LAN, gestionados con un solo
mando de control.
Ecodiseño de unidades condensadoras
El Reglamento (UE) 2015/1095 establece una serie
de requisitos de diseño ecológico. Para unidades
condensadoras de hasta 5 kW y 2 kW en MT y BT
respectivamente, se establece un requisito de valor
que para equipos de mayor potencia el requisito viene
referido a un rendimiento estacional normalizado SEPR.
En INTARCON hemos rediseñado nuestra gama de
producto para adaptarnos a la directiva de ecodiseño
energética, motoventiladores electrónicos y control de
condensación flotante.
Dimensiones
(mm)
A | B | C
Dimensiones
(mm)
A | B | C
Embocadura
turbina
Tolva
(opcional)
B | A
C
Versión centrífuga
B | A
C
MV
CP
FL
VL
VD
VC
RC
VS
CD
MC
VC
SA
AP | BP
VI
VE
TD
VT
RL
Versión MDH-N y BDH-N (con opcional control electrónico)
Las motocondensadoras intarbox con el opcional de
control electrónico incorporan el avanzado controlador
evaporador, pudiendo integrar opcionalmente la válvula
solenoide.
Esquema de principio
El sistema VRC aplicado a un compresor hermético
de las unidades evaporadoras manteniendo constante la
presión en la línea de aspiración.
regulación de presión y temperatura capaces de variar de
entre un 100 % y un 10 % de su potencia nominal,
a la vez que se reduce la potencia eléctrica absorbida
y se protege el compresor al mantener su relación de
compresión dentro de los márgenes de seguridad,
evitando el riesgo de sobrecalentamiento.
100 % | 10 %
P
frig.
P
abs.
Estar constituido exclusivamente por componentes
Mantener | constante la presión de evaporación.
Proteger al compresor ante el riesgo de
sobrecalentamiento del motor.
Mantener | la relación de compresión del compresor
dentro de los límites de seguridad.
Las motocondensadoras dotadas del sistema VRC,
y temperatura del refrigerante en los evaporadores.
proporciona las siguientes temperaturas mínimas de
Con demanda inferior al 10 % de la potencia nominal,
la característica de la curva de presión de evaporación
cae hacia el valor mínimo admitido por el compresor,
y B) y parando el compresor.
De este modo, las motocondensadoras multiservicio
Alternativamente el paro marcha del compresor puede
realizarse a través de un contacto abierto/cerrado
externo.
100 % | 10 %
P
frig.
T
ev.
-10 ºC
-30 ºC
-20 ºC
-40 ºC
MEDIA TEMPERATURA
A
B
VC
VS
IP
IP
EXPOSITORES 0 ºC
VITRINAS REFRIGERADAS 0 ºC | ARMARIO 10 ºC
Válvula presostática de aspiración (VP).
Válvula presostática de bypass (VC).
Válvula termostática de inyección de líquido (VE).
Presostato de control (IP).
Separador de aceite.
Unidades condensadoras multiservicio que incorporan el sistema VRC (Variable Refrigerant
Versiones de las motocondensadoras multiservicio
Versión horizontal centrífuga o axial multiservicio.
intarbox-multi
Versión horizontal axial silenciosa multiservicio.
Sigilus-multi
VE
VS
VP
VE
VS
VE
VS
VE
VS
VE
VS
de fábrica, con precarga de refrigerante R-134a o R-449A para una
Las unidades condensadoras vienen equipadas con válvulas de
servicio y conexiones tipo Flare para tubo abocardado de hasta 3/4”
de diámetro nominal y conexiones para soldar a partir de 7/8”.
Se recomienda utilizar los diámetros nominales indicados en las
siguientes tablas para tuberías de líquido y gas, según la longitud
añadir carga adicional de refrigerante y aceite polioléster (POE) según
cantidades indicadas en tablas.
Modelo
Conexiones y diámetro de tuberías líquido-gas recomendados según distancia entre unidades | Carga adicional en gramos de refrigerante / aceite
Conexiones | 5 m | 10 m | 15 m | 20 m | 25 m | 30 m | 15 m 20 m 25 m 30 m
www.intarcon.com
HSF / VSF / VSH / VCR
CR / CV (excepto CV-L)
CV-L / CP
XW60LH
SH / SF / DH / DF / DM / HF
Todos nuestros equipos incorporan una regulación electrónica de última generación, que vela por
De serie en equipos | Carga adicional en gramos de refrigerante / aceite 5 m: Partidos Compactos
Con control de
humedad
Compactos
R-290
Control de temperatura de cámara
Control digital de temperatura de evaporación
Control de la humedad relativa de la cámara
Ciclo de enfriamiento rápido por tiempo y temperatura
Ciclo de desescarche por tiempo y temperatura
Control de parada con recogida de gas
(pump-down)
Modo de funcionamiento nocturno de ahorro
de energía
Control digital de temperatura de condensación
(2 velocidades)
Control proporcional de condensación con consigna
Contacto de apertura de puerta
Registro de temperatura máxima y mínima
Menú de acceso rápido de mantenimiento
- Luz de cámara
- Alarma externa
- Calefacción de seguridad
- Inyección de líquido
(en equipos partidos BT con R-449A)
- Control de ventilación
Sincronización entre unidades
Autodiagnóstico
La nueva electrónica XM incorpora avanzados algoritmos de autodiagnóstico para detección
funcionamientos anómalos, como acumulación de hielo en el evaporador, o falta de gas. Detecta
a su vez el mal funcionamiento de componentes (resistencias de desescarche, ventiladores o
compresor) o fallos de sondas, en previsión de una potencial rotura de la cadena de frío.
Advanced Connectivity Solutions
for Smart Installations (IoT)
Paquetes de servicio | Carga adicional en gramos de refrigerante / aceite 5 m: proponemos tres paquetes de servicio en función del tamaño de
Rollo cable 100 m 2 x 1 mm
(apantallado)
198 €
Cuadro kiconex 350 x 300
440 €
Cuadro kiconex 400 x 400
495 €
Router WiFi / 3G / 4G
400 €
kiwi (kiconex Wireless)
180 €
Geolocalización de instalaciones.
Múltiples dispositivos.
Layout y sinópticos de instalación.
Lectura de parámetros en tiempo real.
Histórico de temperaturas y datos.
Recuperación de valores.
Programación inteligente.
Manuales y esquemas de equipos.
Módulo de adquisición de datos
Conexión a dispositivos mediante protocolo ModBUS
RTU en red RS485 (2 hilos) o TCP-IP. Conexión a
Funciones de la plataforma
Módulos
Módulo de red inalámbrica
Instalación Plug & Play.
Compatible con todas las marcas.
Almacenamiento seguro de datos cloud.
Accesorios
Características
1 a 2 dispositivos
3 a 8 dispositivos
* En el método de suscripción prepago, los 3 primeros años incluida en el pago inicial.
Pago inicial (€)
Cuota anual (€)*
Pago inicial (€)
Cuota anual (€)*
840
252*
1 320
396*
1 920
576*
1 320
396*
Histórico de datos
Nº usuarios / grupos
Actualización online
Visualización de alarmas
Almacenamiento de documentos
Exportación datos
Diagramas
de alarmas mediante SMS, consultar tarifas.
3 meses
1
1 año
3
200 MB
1 | Carga adicional en gramos de refrigerante / aceite 5 m: 2
| CR - 0 | 860 | 665 | 640 | - | - | - | 900 | 705 | 700 | - | - | -
CR - 1 | 920 | 820 | 725 | - | - | - | 960 | 860 | 785 | - | - | -
CR - 2 | 980 | 920 | 810 | - | - | - | 1 020 | 960 | 870 | - | - | -
CR - 3 | 1 230 1 050 | 980 | - | - | - | 1 270 1 090 1 040 | - | - | -
CP - 0/1 | 1 070 | 940 | 590 | - | - | - | 1 110 | 980 | 650 | - | - | -
620 | 435 | 990 | - | - | - | 660 | 475 | 1 050 | - | - | -
CV - L -
765 | 435 | 990 | - | - | - | 805 | 475 | 1 050 | - | - | -
CV - 0 | 600 | 450 | 840 | - | - | - | 640 | 490 | 900 | - | - | -
CV - 1 | 1 095 | 650 | 1 050 | - | - | - | 940 | 475 | 1 080 | - | - | -
CV - 2 | 1 095 | 650 | 1 050 | - | - | - | 940 | 690 | 1 110 | - | - | -
CV - 3 | 895 | 760 | 1 080 | - | - | - | 935 | 800 | 1 140 | - | - | -
CV - I - 1 | 900 | 430 | 1 195 | - | - | - | 940 | 470 | 1 255 | - | - | -
CV - I - 2 | 900 | 650 | 1 360 | - | - | - | 940 | 690 | 1 420 | - | - | -
CV - I - 3 | 890 | 760 | 1 390 | - | - | - | 930 | 800 | 1 450 | - | - | -
SH-N - 0/00 | 720 | 480 | 750 | - | - | - | 760 | 520 | 810 | - | - | -
SH-N - 1/11 | 805 | 510 | 820 | - | - | - | 845 | 550 | 880 | - | - | -
SH-N - 2/22 | 1 080 | 550 | 900 | - | - | - | 1 120 | 590 | 960 | - | - | -
SH-N - 3/33 | 1 035 | 670 | 700 | 1 790 | 595 | 400 | 1 075 | 710 | 760 | 1 830 | 635 | 460
SH-N - 4/43/44 | 1 165 | 690 | 740 | 1 790 | 595 | 400 | 1 205 | 730 | 800 | 1 830 | 635 | 460
SH-N - 44 | 1 165 | 690 | 740 | 2 170 | 650 | 440 | 1 205 | 730 | 800 | 2 210 | 690 | 500
SH-Q - 30 | 1 035 | 670 | 700 | 930 | 650 | 770 | 1 075 | 710 | 760 | 970 | 690 | 830
SH-Q - 40 | 1 165 | 690 | 740 | 930 | 650 | 770 | 1 205 | 730 | 800 | 970 | 690 | 830
SH-Q - 41 | 1 165 | 690 | 740 | 1 270 | 650 | 740 | 1 205 | 730 | 800 | 1 310 | 690 | 800
SH-Q - 42 | 1 165 | 690 | 740 | 1 660 | 650 | 740 | 1 205 | 730 | 800 | 1 700 | 690 | 800
SH-Q - 52 | 1 475 | 815 | 820 | 1 660 | 650 | 740 | 1 515 | 855 | 880 | 1 700 | 690 | 800
SH-Q - 53 | 1 475 | 815 | 820 | 1 970 | 650 | 740 | 1 515 | 855 | 880 | 2 010 | 690 | 800
SH-Q - 54 | 1 475 | 815 | 820 | 2 670 | 650 | 840 | 1 515 | 855 | 880 | 2 710 | 690 | 900
SH-D - 1/11 | 850 | 830 | 980 | - | - | - | 890 | 870 | 1 040 | - | - | -
SH-D - 2014 a 2018 | 995 | 820 | 980 | - | - | - | 1 035 | 860 | 1 040 | - | - | -
SH-D - 2/22 | 995 | 820 | 1 220 | - | - | - | 1 035 | 860 | 1 280 | - | - | -
SH-D - 3/33 | 1 035 | 670 | 700 | 1 790 | 910 | 500 | 1 075 | 710 | 760 | 1 830 | 950 | 560
SH-D - 4/43 | 1 165 | 690 | 740 | 1 790 | 910 | 500 | 1 205 | 730 | 800 | 1 830 | 950 | 560
SH-D - 44 | 1 165 | 690 | 740 | 2 190 1 000 | 550 | 1 205 | 730 | 800 | 2 230 1 040 | 610
SF-N - 0/00 | 730 | 500 | 835 | - | - | - | 770 | 540 | 895 | - | - | -
SF-N - 1/11/2/12 | 1 170 | 520 | 990 | - | - | - | 1 210 | 560 | 1 050 | - | - | -
SF-N - 3/13 | 1 160 | 445 | 730 | 1 790 | 595 | 400 | 1 200 | 485 | 790 | - | - | -
SF-N - 4/23 | 1 220 | 480 | 970 | 1 790 | 595 | 400 | 1 260 | 520 | 1 030 1 830 | 635 | 460
SF-N - 24 | 1 220 | 480 | 970 | 2 170 | 650 | 440 | 1 260 | 520 | 1 030 2 210 | 690 | 500
SF-N - 34 | 1 310 | 550 | 1 270 2 670 | 650 | 840 | 1 350 | 590 | 1 310 2 710 | 690 | 900
SF-Q - 10 | 1 160 | 445 | 730 | 930 | 650 | 770 | 1 200 | 485 | 790 | 970 | 690 | 830
SF-Q - 20 | 1 220 | 480 | 970 | 930 | 650 | 770 | 1 260 | 520 | 1 030 | 970 | 690 | 830
SF-Q - 21 | 1 220 | 480 | 970 | 1 270 | 650 | 740 | 1 260 | 520 | 1 030 1 310 | 690 | 800
SF-Q - 22 | 1 220 | 480 | 970 | 1 660 | 650 | 740 | 1 260 | 520 | 1 030 | - | - | -
SF-Q - 32 | 1 310 | 550 | 1 250 1 660 | 650 | 740 | 1 350 | 590 | 1 310 | - | - | -
SF-Q - 33 | 1 310 | 550 | 1 250 1 970 | 650 | 740 | 1 350 | 590 | 1 310 | - | - | -
SF-Q - 34 | 1 310 | 550 | 1 250 2 670 | 650 | 840 | 1 350 | 590 | 1 310 | - | - | -
SF-Q - 43 | 1 340 | 580 | 1 500 1 970 | 650 | 740 | 1 380 | 620 | 1 560 | - | - | -
SF-Q - 44 | 1 340 | 580 | 1 500 2 670 | 650 | 840 | 1 380 | 620 | 1 560 | - | - | -
SF-D - 1024 a 1018/11 1 160 | 775 | 910 | - | - | - | 1 200 | 815 | 970 | - | - | -
SF-D - 1024 a 1034/12 1 160 | 750 | 1 220 | - | - | - | 1 200 | 790 | 1 280 | - | - | -
SF-D - 1038/13 | 1 160 | 445 | 730 | 1 790 | 910 | 550 | 1 200 | 485 | 790 | 1 830 | 950 | 610
SF-D - 14 | 1 160 | 445 | 730 | 2 190 1 000 | 550 | 1 200 | 485 | 790 | 2 230 1 040 | 610
SF-D - 2/23 | 1 220 | 480 | 970 | 1 790 | 910 | 500 | 1 260 | 520 | 1 030 1 830 | 950 | 560
SF-D - 24 | 1 220 | 480 | 970 | 2 190 1 000 | 550 | 1 260 | 520 | 1 030 2 230 1 040 | 610
SF-D - 3 | 1 310 | 550 | 1 250 1 790 | 910 | 500 | 1 350 | 590 | 1 310 1 830 | 950 | 560
SF-D - 34 | 1 310 | 550 | 1 250 2 190 1 000 | 550 | 1 350 | 590 | 1 310 2 230 1 040 | 610
SF-D - 4/44 | 1 340 | 580 | 1 500 2 190 1 000 | 550 | 1 380 | 620 | 1 560 2 230 1 040 | 610
VSF / VSH - 0/00 | Carga adicional en gramos de refrigerante / aceite 5 m: 870
700 | 800 | - | - | - | 910 | 740 | 860 | - | - | -
VSF / VSH - 10 | 1 160 | 750 | 800 | - | - | - | 1 200 | 790 | 860 | - | - | -
VSF / VSH - 11/1014 | 1 160 | 750 | 890 | - | - | - | 1 200 | 790 | 950 | - | - | -
VSF / VSH - 12/1024/1034 1 160 | 750 | 1 220 | - | - | - | 1 200 | 790 | 1 280 | - | - | -
VSF / VSH - 2/23 | 1 220 | 480 | 970 | 1 790 | 975 | 395 | 1 260 | 520 | 1 030 1 830 1 015 | 455
VSF / VSH - 3/33 | 1 310 | 550 | 1 250 1 790 | 975 | 395 | 1 350 | 590 | 1 310 1 830 1 015 | 455
CV - L - 0
VSH - | / | 3 | 1 3 | 0 | 5 | 0 | 1 5 | 0 | 1 3 | 0 | 1
| CC - | 1 590 | 600 | 650 | - | - | - | 1 630 | 640 | 710 | - | - | -
CC -
1 890 | 600 | 680 | - | - | - | 1 930 | 640 | 740 | - | - | -
DM - 0 | 600 | 500 | 380 | - | - | - | 640 | 540 | 440 | - | - | -
DM - 1 | 1 000 | 420 | 680 | - | - | - | 1 040 | 460 | 740 | - | - | -
DM - 2 | 1 170 | 450 | 760 | - | - | - | 1 210 | 490 | 820 | - | - | -
CWF - 0 / 1 | 1 190 | 440 | 720 | - | - | - | 1 230 | 480 | 780 | - | - | -
CWF - 2 | 1 220 | 480 | 970 | - | - | - | 1 260 | 520 | 1 030 | - | - | -
CWF - 3 | 1 310 | 550 | 1 250 | - | - | - | 1 350 | 590 | 1 310 | - | - | -
CWF - 4 | 1 340 | 580 | 1 500 | - | - | - | 1 380 | 620 | 1 560 | - | - | -
CWF - 6 | 1 900 | 580 | 1 250 | - | - | - | 1 940 | 620 | 1 310 | - | - | -
CWF - 8 | 1 900 | 580 | 1 500 | - | - | - | 1 940 | 620 | 1 560 | - | - | -
DH - 0 | 700 | 460 | 475 | - | - | - | 740 | 405 | 535 | - | - | -
DH - 1 | 738 | 495 | 556 | - | - | - | 778 | 470 | 616 | - | - | -
DH - 2 | 973 | 495 | 640 | - | - | - | 1 013 | 506 | 700 | - | - | -
DH - 3 | 1 015 | 640 | 655 | - | - | - | 1 055 | 680 | 715 | - | - | -
DH - 4 | 1 145 | 670 | 725 | - | - | - | 1 185 | 710 | 785 | - | - | -
DH - 5 | 1 475 | 815 | 796 | - | - | - | 1 515 | 855 | 856 | - | - | -
DF - 0 | 730 | 365 | 562 | - | - | - | 770 | 405 | 622 | - | - | -
DF - 1 | 1 150 | 430 | 720 | - | - | - | 1 190 | 470 | 780 | - | - | -
DF - 2 | 1 200 | 466 | 970 | - | - | - | 1 240 | 506 | 1 030 | - | - | -
DF - 3 | 1 310 | 547 | 1 240 | - | - | - | 1 350 | 587 | 1 300 | - | - | -
Salvo acuerdo expreso del vendedor prevalecerán las siguientes condiciones de venta.
Precio
venta al | Carga adicional en gramos de refrigerante / aceite 5 m: público con; Carga adicional en gramos de refrigerante / aceite 10 m: pago al contado, no incluyen IVA ni impuestos indirectos, y
permanecerán vigentes durante el periodo de validez del presente catálogo o hasta una
nueva edición.
Instalación
El comprador reconoce que los productos INTARCON son bienes de equipo destinados
cumplir con la legislación aplicable y a garantizar la calidad de la instalación, que
en todo caso ha de ser realizada por una empresa instaladora autorizada según la
normativa en vigor.
Pedidos
acuse de pedido indicando la fecha de salida de fábrica, con reserva del derecho de
renuncia. Una vez iniciada la fabricación del pedido no podrán admitirse anulaciones.
para transporte marítimo.
Entrega
Los pedidos se expiden en transporte ordinario con entrega del producto en España
laboral. Solo se aceptarán reclamaciones sobre la entrega si se hace constar por escrito
en el correspondiente albarán y son comunicadas dentro de las 24 horas siguientes.
Devoluciones
No se admitirán devoluciones de material salvo autorización expresa del vendedor, y en
de gastos de tramitación.
Los datos y características contenidos en el presente catálogo se proporcionan a título
Garantía
El fabricante garantiza los bienes suministrados contra todo defecto de fabricación
o vicio de funcionamiento por un período de 12 meses desde la fecha de entrega.
Durante el periodo de | garantía | el fabricante | cubrirá | a su cargo la r | eparación | del producto
en sus instalaciones, la | Carga adicional en gramos de refrigerante / aceite 5 m: sustitución; Carga adicional en gramos de refrigerante / aceite 10 m: del producto o el suministro de repuestos para los
componentes defectuosos, lo que resulte menos gravoso y | Carga adicional en gramos de refrigerante / aceite 5 m: técnicamente; Carga adicional en gramos de refrigerante / aceite 10 m: viable. Se
excluye expresamente de la cobertura de la | Carga adicional en gramos de refrigerante / aceite 5 m: garantía; Carga adicional en gramos de refrigerante / aceite 10 m: el coste e impuestos sobre el
refrigerante cuando | Carga adicional en gramos de refrigerante / aceite 5 m: éste; Carga adicional en gramos de refrigerante / aceite 10 m: no haya sido suministrado por el fabricante en aparatos sellados
herméticamente. | La | garantía | no cubre la mano de obra in-situ para la | sustitución | del
producto o repuestos, ni los | daños | indirectos o | pérdidas | consecuenciales que puedan
atribuirse al funcionamiento defectuoso del producto. En concreto, el fabricante no
podrá | Carga adicional en gramos de refrigerante / aceite 5 m: hacerse cargo del Impuesto sobre Gases Fluorados estipulado en la Ley 16/2013,
un ensayo de estanqueidad y resistencia por parte del instalador frigorista y a un control
periódico | Carga adicional en gramos de refrigerante / aceite 5 m: de; Carga adicional en gramos de refrigerante / aceite 10 m: fugas según; Carga adicional en gramos de refrigerante / aceite 15 m: los Reglamentos 517-2014 sobre F-gases y de Seguridad para
Forma de pago
Salvo acuerdo sobre la forma de pago, las facturas se | Carga adicional en gramos de refrigerante / aceite 5 m: pagarán; Carga adicional en gramos de refrigerante / aceite 10 m: al contado. El vendedor
se reserva el derecho a retener la entrega de los pedidos pendientes si apreciara
circunstancias de riesgo para el cumplimiento de los pagos pendientes.
Resolución de conflictos
La compraventa de los productos de INTARCON se rige por la ley | Carga adicional en gramos de refrigerante / aceite 5 m: española.; Carga adicional en gramos de refrigerante / aceite 10 m: Cualquier
Cór | Carga adicional en gramos de refrigerante / aceite 5 m: doba. En caso de desacuerdo, las partes renuncian expresamente a cualquier fuero
(Córdoba).
Edición 2023
Tarifa en vigor a partir del 1 de febrero de 2023 hasta
publicación de nueva edición. Editado por INTARCON.
Queda prohibida la | Carga adicional en gramos de refrigerante / aceite 5 m: reproducción; Carga adicional en gramos de refrigerante / aceite 10 m: total o parcial del presente
catálogo sin la autorización expresa del autor.